## CONVITE Nº. 030/2007

EDITAL

A FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE, através da Comissão de Licitação, designada pelo Ato Administrativo no 03/2006, de 10 de julho de 2006, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 12 DE JUNHO DE 2007 às 10:00h, será realizada, na sala de reuniões da Comissão de Licitação/FAPESE, na rua Lagarto nº. 952, Centro, Aracaju - SE, a presente licitação, sob a modalidade CONVITE, tipo TÉCNICA E MENOR PREÇO POR ITEM, respeitadas as disposições da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as cláusulas a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

1.1 – Contratação de empresas para elaboração dos Projetos de Refrigeração e Ventilação; Hidro Sanitário e Afins; Estrutural e de Fundações; e Elétrico e Automação Predial do NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no Campus da Universidade Federal de Sergipe Profº Aloísio Campos em São Cristóvão/SE, conforme especificado nos Termos de Referência do Anexo I deste Edital.

1.2 - Para a execução perfeita dos serviços, objeto deste Edital,  deverá ser observado as especificações dos serviços e prazos constantes do Anexo I deste Edital.

1.3 – Fazem parte integrante deste edital:

Anexo I – Especificações dos serviços;

Anexo II – Fluxogramas;

Anexo III – Minuta do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZOS

2.1 - O prazo para a execução dos serviços objeto deste Edital é de 60 (sessenta) dias, iniciando-se a contagem após a entrega à Licitante vencedora, da Ordem de Serviço expedida pela FAPESE, podendo ser prorrogado até o máximo de 90 (noventa) dias.

2.2 - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, da data de abertura da Licitação.

2.3 - O prazo para a assinatura do contrato será de 10 (dez dias) dias da convocação do adjudicatário.

2.4 - Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Os recursos necessários para o pagamento da presente licitação correrão por conta dos Convênios CV 4600223864 - PETROBRAS/Implantação do Laboratório de Tecnologia de Cimentação de Poços da UFS (LTCP); CV 4600223863 - PETROBRAS/Implantação da Infra-Estrutura do Laboratório de Produção, Separação, Caracterização, Processamento e Armazenamento de Biocombustíveis da UFS (LCPB); CV 4600223861- PETROBRAS/Implantação da Infra-Estrutura do Laboratório de Tecnologia e Monitoramento Ambiental da UFS (LTMA); CV 4600223865-PETROBRAS/Implantação da Infra-Estrutura do Laboratório de Corrosão e Propriedades Mecânicas da UFS (LCPM); CV 4600223862/Implantação da Infra-estrutura do Laboratório de Modelagem e Ciência Geológicas do NEREN e do DEA da UFS (LMCG) e CV 4600223858-UFS/Implementação da Infra-Estrutura do Laboratório de Automação e Controle Computacional da UFS (LACS).

CLÁUSULA QUARTA: DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - A participação na licitação implica a aceitação integral e irretratável pelos Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e anexos do Edital, que passarão a integrar o contrato como se transcrito, com lastro na legislação referida no preâmbulo da licitação, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.

4.2 - Poderão participar da licitação empresas cujo ramo de atividade seja claramente compatível com o objeto da licitação e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições deste Edital.

4.3 - É vedada a participação de consórcio ou grupos de empresas.

4.4 - Não será permitida, como proponente, empresa que tenha sido apresentada nesta licitação na qualidade de subcontratada.

4.5 - Não poderão participar da licitação, empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta ou que estejam concordatárias ou com falência decretada.

4.6 - Não poderá participar, ainda, da licitação, direta ou indiretamente:

4.6.1 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

4.6.2 - Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e o Licitante.

4.7 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 (uma) empresa na presente licitação.

4.8 - Os Licitantes deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não assistindo–lhes nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das mesmas.

CLÁUSULA QUINTA: DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 – O licitante, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, deverá apresentar à Comissão de Licitação, em 03 (TRÊS) envelopes distintos, fechados e separados, a Credencial (caso a licitante mande representante), os documentos correspondentes às fases de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL, identificados externamente da seguinte forma:

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE

### AT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 030/2007

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE

### AT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 030/2007

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE

### AT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 030/2007

ENVELOPE Nº. 03 – PROPOSTA COMERCIAL

5.2 – Em todos os 03 (três) envelopes terá de constar os dados referentes ao CNPJ Nº. ............, RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ................  .

5.3 - Esses envelopes deverão ser opacos e fechados, de forma a evidenciar sua inviolabilidade.

5.4 - A colocação de documento(s) de um envelope em outro, acarretará a inabilitação ou desclassificação da Licitante.

5.5 - Os documentos integrantes dos envelopes deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada, em pastas ou equivalente, e na seqüência de sua numeração.

CLÁUSULA SEXTA: DA HABILITAÇÃO

6.1 - Os documentos de habilitação serão apresentados em única via, em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou ambas, para a cópia ser autenticada pela Comissão de Licitação, dentro do prazo de suas validades, por pessoa devidamente credenciada por instrumento público ou particular de procuração, acompanhado da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes para deliberações.

6.2.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.2.1.1 - Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma individual;

6.2.1.2 - Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações;

6.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da investidura da diretoria em exercício;

6.2.1.4 - Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

6.2.1.5 - Prova de Regularidade de Situação – CRS, expedida pela Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovando sua regularidade relativa à Seguridade Social.

6.2.1.6 - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6.2.1.7 - Declaração formal de que leu, tomou conhecimento e aceita todas as normas e exigências contidas neste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PROPOSTA TÉCNICA

7.1 - Os elementos do ENVELOPE Nº. 02, encabeçados por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 01 (uma) via, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada.

7.2 - A Proposta Técnica de caráter classificatório deverá ser formulada de acordo com o especificado no Anexo I, para cada item em especifico, não sendo motivo de desclassificação o não preenchimento de algum dos requisitos apresentados.

7.3 - A cada preenchimento, pelo licitante, dos requisitos mencionados acima serão computados pontos.

7.4 - Serão qualificados e credenciados para abertura do ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL, a empresa que obtiver a pontuação mínima de 1.400 (mil e quatrocentos) pontos, em cada item, no total das avaliações da experiência e da atualização profissional.

CLÁUSULA OITAVA: DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - Os elementos do ENVELOPE Nº. 03, encabeçados por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 01 (uma) via, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada, obedecida a seguinte ordem:

8.1.1 - Proposta firmada pelo representante legal da firma licitante e pelo responsável técnico, expressando:

8.1.1.1 - Número da Licitação e o Objeto da mesma;

8.1.1.2 - Nome da firma licitante, representante legal, endereço da sede, características e identificação;

8.1.1.3 - O preço proposto que deverá ser expresso em Real (R$), com a indicação do mês do seu orçamento, em algarismo e por extenso, prevalecendo este em caso de divergência;

8.1.1.5 - Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.

8.1.1.6 - Prazo de execução do projeto em algarismos e por extenso.

8.1.1.7 – Declaração concordando com o processo de compatibilização de todos os projetos estabelecidos no fluxograma e aceitando que todas as reuniões de compatibilização sejam realizadas no Campus Profº Aloísio de Campos da Universidade Federal de Sergipe – UFS,

CLÁUSULA NONA: DOS PROCEDIMENTOS

9.1 - O processamento e julgamento da licitação obedecerão às disposições dos Art. 43, 44, 45, e 48 da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.2 - No dia, horário e local indicados nas Condições Específicas do Edital, em sessão pública, reunir-se-á a Comissão de Licitação, quando o seu presidente solicitará à secretária da Comissão, incumbida de lavrar a Ata, a recepção dos envelopes “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” E “PROPOSTA COMERCIAL”;

9.3 – Após uma tolerância de 10 (dez) minutos, o Presidente da Comissão de Licitação declarará aberta a reunião, determinando a recepção dos três envelopes desta ____, fazendo registrar em Ata os nomes das firmas licitantes presentes, sendo vedado, a partir deste momento, receber documentos outros que não daquelas firmas presentes no horário aprovado e tolerado;

9.4 - Na abertura dos ENVELOPES Nº. 01 – HABILITAÇÃO, os documentos serão analisados pelos licitantes, rubricados por um membro da Comissão e, pelo menos, por um representante dos licitantes presentes, de acordo com os termos do presente Edital, sendo sumariamente inabilitados os Licitantes que deixarem de apresentar ou apresentarem quaisquer documentos de forma irregular ou diversa da finalidade determinada, conforme previsto na Cláusula Sexta, Da Habilitação;

9.5 – Analisadas as credenciais e estando em ordem, serão lançados em Ata os nomes dos representantes legais das firmas licitantes, após o que a Comissão de Licitação analisará todos os documentos de “HABILITAÇÃO” requeridos neste Edital, considerando habilitada a firma licitante que tiver sua documentação em perfeita consonância como solicitado no item 6.2 deste;

9.6 - Ficará impedido de qualquer manifestação em referência a fatos relacionados com a presente licitação, o portador da licitante, cujos envelopes não contiverem instrumento de representação, ou cuja documentação não atender às especificações retrocitadas;

9.7 - A ausência do representante em fase subseqüente à primeira, implicará a plena concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em hipótese alguma, direito à impugnação;

9.8 – Os envelopes “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA COMERCIAL” das firmas inabilitadas serão devolvidos intactos, após a renúncia expressa do licitante inabilitado ao prazo recursal ou após o julgamento de recurso, se houver;

9.9 - Habilitadas as firmas licitantes, a Comissão de Licitação prosseguirá os trabalhos com a abertura dos ENVELOPES Nº. 02;

9.10 – As cópias autenticadas dos documentos e os originais das propostas serão obrigatoriamente assinados e/ou rubricados pelos representantes das firmas licitantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO JULGAMENTO

10.1 - O julgamento dos envelopes se dará em conformidade com o Tipo de Licitação de “MELHOR TÉCNICA E PREÇO”, considerado por item

10.2 - É facultada à Comissão ou a Administração Superior do Órgão Licitante, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.3 - Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos Licitantes e abertas as PROPOSTAS TÉCNICAS, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a documentação ou capacitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

10.4 - Após a fase de avaliação da HABILITAÇÃO, não cabe desistência de PROPOSTA TÉCNICA, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

10.5 - Após o julgamento, devidamente registrado na Ata correspondente, a Comissão de Licitação elaborará o respectivo quadro de classificação das propostas técnicas que obtiveram a pontuação mínima exigida, passando para abertura do ENVELOPE Nº. 03.

10.6 – Dentre as empresas classificadas para abertura do ENVELOPE Nº. 03, saíra vencedora da licitação a que apresentar o menor preço por item cotado.

10.7 - Ao final de cada reunião os membros da Comissão, assim como os Licitantes, rubricarão os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação. Ao início da outra reunião, se for caso, será verificado a inviolabilidade dos envelopes.

10.8 - Em caso de igualdade de preços entre dois ou mais proponentes, a classificação se dará mediante sorteio.

10.9 - Serão desclassificadas as propostas:

- que não atendam as exigências deste Edital;

- que não atinjam a pontuação mínima exigida no item 7.4 deste Edital.

- com preços manifestamente excessivos ou inexeqüíveis;

- que contenha ofertas de vantagens não previstas ou oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço;

- que apresentem alternativas de projetos e de preços;

- com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nos termos do art. 44, § 3º da Lei 8.666/93.

10.10 - A licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Art. 49 da Lei Federal no 8.666/93, sendo assegurada aos licitantes ampla defesa.

10.11 - Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade máxima do Órgão Licitante desclassificar Licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO VALOR ORÇADO

11.1 - O valor orçado da FAPESE para o item 01, é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

11.2 - O valor orçado da FAPESE para o item 02, é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

11.3 - O valor orçado da FAPESE para o item 03, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

11.4 - O valor orçado da FAPESE para o item 04, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a ser firmado, a FAPESE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, às seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa, cominatória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor proposto, por dia que exceder o prazo contratual. Caso a licitante vencedora do certame se recuse a aceitar a execução do objeto de licitação, sem motivo justificável e aceito pela autoridade competente ou ainda, execute os serviços em desacordo com este Edital e com o Contrato a ser firmado;

III – suspensão temporária de participar em licitação da FAPESE pelo prazo de 02 (dois) anos.

IV – rescisão do Contrato;

12.2 - A não observância ao disposto neste Edital implicará a inabilitação ou desclassificação da proponente/proposta do procedimento licitatório.

12.3 - A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de Cláusulas contratuais que não causem prejuízo à FAPESE.

12.4 - Poderão ser motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo as demais sanções:

12.4.1 - O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos previstos neste Edital e no Contrato;

12.4.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços;

12.4.3 - A subcontratação parcial do objeto do Contrato, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio assentimento da FAPESE;

12.4.4 - A decretação da falência ou a instauração da insolvência civil da contratada;

12.4.5 - A alteração social ou a modificação da penalidade ou da estrutura da empresa que a juízo da FAPESE, prejudique a execução do Contrato;

12.4.6 - A dissolução da sociedade;

12.4.7 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da FAPESE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

12.4.8 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

12.5 - Será motivo de aplicação da pena de impedimento temporário, para licitar com a FAPESE pelo prazo de ate 02 (dois) anos nos casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, se houver rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para FAPESE.

12.5.1 - Tal penalidade será aplicada por competente autoridade da FAPESE, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante ou contratada interessada.

12.6 - A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada ainda a contratada:

12.6.1 - Condenada definitivamente por pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

12.6.2 - Praticante de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

12.6.3 - Que demonstre ser inidônea para contratar com a FAPESE por prática de ilícitos.

12.7 – As penalidades de advertência e suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA MORA NO PAGAMENTO

13.1 - Havendo atraso de pagamento, fica assegurada a atualização financeira dos valores a serem pagos, obedecendo à variação do INPC entre a data prevista para o pagamento e o dia de sua efetiva liquidação, bem como a aplicação de juros moratórios no percentual mensal de 0,5% (meio por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 – Das decisões e atos no procedimento desta licitação caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do ato recorrido, nos casos de:

14.1.1 – julgamento da habilitação;

14.1.2 – julgamento das propostas;

14.1.3 – anulação ou revogação da licitação;

14.1.4 – penalidade aplicada;

14.2 – Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por intermédio desta;

14.3 – Não serão recebidos os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso;

14.4 – Recebido o recurso, dele será dada ciência aos licitantes abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis;

14.5 – É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa;

14.6 – A decisão em grau de recurso será definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento;

15.2 - No caso em que a Adjudicatária decair do direito à contratação do objeto desta licitação, a FAPESE poderá revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratá-los em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

15.3 – Quaisquer pedidos de esclarecimento de dúvidas quanto à disposições deste instrumento, deverão ser formulados por escrito, até 02 (dois) dias antes da data marcada para apresentação dos Envelopes nº. 01 e 02, sob pena de não serem considerados pela FAPESE;

15.4 – Os pedidos de esclarecimento a que se refere o item anterior deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação;

15.5 - Caso o licitante esteja impossibilitado de mandar representante(s) à reunião de que trata esta licitação, admitir-se-á o recebimento dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA COMERCIAL” através dos Correios, em correspondência registrada.

15.6 - A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelope entregue fora do horário diverso do previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido entregues pessoalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada, com base no objeto desta Licitação, é o da Comarca de Aracaju, Capital do estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju/SE, 31 de maio de 2007.

_____________________________________

Rosilda Silva Feitosa

# Presidente da CL da FAPESE

# ANEXO I

# ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM 01 - PROJETO DE REFRIGERAÇÃO E DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL do NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

  - Área real total construída aproximada de até 6.000 m2 (seis mil metros quadrados);

  - Número de pavimentos: térreo + pavimento superior;

  - A critério do contratante, a área real total construída aproximada de 6.000 m2 poderá ser edificada somente com pavimento térreo;

  - CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO INDUSTRIAL:

Os projetos serão concebidos na forma seguinte:

- REFRIGERAÇÃO:

Serão refrigerados todos os ambientes a exceção dos corredores sociais.

Serão usados splits dimensionados para os ambientes.

Os laboratórios serão refrigerados com o sistema de splits, entretanto, deve haver uma compatibilização entre o sistema de ventilação industrial (captação e exaustão dos gases tóxicos) e o de conforto ambiental.

Alguns laboratórios demandarão a necessidade de um controle mais eficaz de umidade e temperatura, no estilo câmara frigorífica. O projeto de refrigeração para estes locais de laboratórios deverá contemplar essa demanda ambiental.

- VENTILAÇÃO INDUSTRIAL:

O projeto de ventilação industrial consistirá de sistemas de captação e exaustão dos gases tóxicos de todos os laboratórios, inclusive a interface com o sistema de tratamento de efluentes líquidos, sólidos e gasosos proposto pelo projeto de engenharia ambiental, do tipo incineração, etc.

Deverão ser dimensionados todos os dutos, grelhas, ventiladores e demais componentes inclusive equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

Todos os projetos serão apresentados separadamente, conforme os requisitos constantes da letra “b”.

Todos os projetos só serão concluídos após a aprovação da Gerência do Núcleo Petrobrás/UFS e do SMS/Petrobrás = CENPES do Rio de Janeiro.

b) REQUISITOS QUALITATIVOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DETALHES

Os projetos l deverão ser entregues nas seguintes condições:

  - representação gráfica na escala padrão normal de 1/50;

  - representação gráfica dos detalhes necessários na escala 1/20;

  - representação gráfica de cortes e todos os seccionamentos necessários na escala 1/50;

  - demais representações gráficas necessárias na escala 1/50;

  - representação gráfica da locação da obra na escala 1/50;

  - representação gráfica de plantas baixas e cortes na escala 1/50 compatibilizada com os demais projetos específicos; planta compatibilizada;

  - memorial descritivo detalhado de todos os componentes e equipamentos;

  - quantitativos;

  - serão entregues 05 (cinco) cópias impressas de cada representação gráfica de três CDS.

  - todos os componentes de laboratórios e de outros ambientes que demandarem estudos pertinentes (capela. etc.), l deverão possuir todos os detalhes construtivos na escala de 1/20;

Os projetos deverão observar os indicadores de qualidade e produtividade preconizados pelos sistemas de qualidade dos projetos em vigor; o foco na prevenção de futuras manifestações patológicas deverá ser permanente; o foco na construtibilidade e racionalidade construtivas sempre se fará presente durante a concepção além, evidentemente, do bom desempenho pós-ocupação.

PONTUAÇÃO TÉCNICA

Área Real Construída Projetada em Projetos de Refrigeração até a presente data:

- Edificações Térreas (institucionais, escolares, comerciais, industriais ou residenciais) com área real construída ou adaptada, individualmente entre:

a.1) maior ou igual a 500 m2 e menor que 1.500 m2 = 1.000 pontos por projeto.

a.2) maior ou igual a 3.0000 m2 = 1.200 pontos para cada projeto.

- Edificações multipavimentos (térreo + pavimentos superiores), institucionais, escolares, comerciais, industriais), com área total construída individualmente entre:

b.1) maior ou igual a 500 m2 e menor que 1.500 m2 = 1.200 pontos para cada projeto;

b.2) maior ou igual a 3.000 m2 = 1.600 pontos por projeto.

7.2.1.1 A comprovação da experiência profissional far-se-á através de ATESTADOS TÉCNICOS fornecidos pelo CREA – Conselho de Engenharia e Arquitetura, ou ARTs. do Conselho de Engenharia e Arquitetura (CREA), devidamente autenticados, relativos á PROJETOS DE REFRIGERAÇÃO.

7.2.2 Da Atualização Profissional

1. Doutorado na área de construção civil cuja linha de pesquisa tenha sido instalações prediais ou equivalente reconhecido pelo MEC = 400 pontos;

2. Mestrado acadêmico ou profissional na área de construção civil cuja dissertação de mestrado tenha sido instalações prediais equivalentes reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) = 300 pontos;

OBS: Não haverá acumulação de pontos para Doutorado e Mestrado, prevalecerá portanto o de Doutorado.

3. Pós-graduação lato sensu na área de construção civil cuja monografia tenha sido na área de instalações prediais ou equivalentes reconhecida pelo MEC = 200 pontos para todas as especializações cumulativamente;

4. Prêmios na área de instalações prediais outorgado por instituição oficial ou entidades sem fins lucrativos reconhecidas pelo sistema CONEFEA/CREA = 200 pontos para todos os prêmios cumulativamente;

5. Trabalhos publicados em revistas especializadas de instalações prediais reconhecidas nacionalmente pelo sistema CONFEA/CREA = 50 pontos para todos as publicações cumulativamente

6. Apresentação de trabalhos profissionais na área de instalações prediais em Congressos, Seminários nacionais ou internacionais promovidos por entidades oficiais ou entidades em fins lucrativos reconhecidas pelo sistema de ensino superior federal 80 pontos para todas as apresentações cumulativamente;

7. Participação em cursos de atualização e/ou extensão na área de construção civil instalações prediais nos últimos 10 (dez) anos = 50 pontos para todas as participações cumulativamente.

Serão qualificados e credenciados para abertura do ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL, a empresa que obtiver a pontuação mínima de 1.400 (mil e quatrocentos pontos), no total das avaliações da experiência e da atualização profissional.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A empresa apresentará o acervo técnico necessário à PROPOSTA TÉCNICA do profissional especializado em PROJETOS DE REFRIGERAÇÃO.

O PROJETISTA QUE SERÁ ANALISADO NESTE ÍTEM DA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADO PELA EMPRESA, SERÁ AQUELE QUE EXECUTARÁ OS PROJETOS PERTINENTES AO PRESENTE EDITAL ASSIM, EVIDENTEMENTE, A EMPRESA NÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO.

ITEM 02 - PROJETO HIDRO-SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, GASES E FLUDOS CANALIZADOS (Gás Natural ou GLP, nitrogênio, oxigênio, etc.) e de ENGENHARIA AMBIENTAL do NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- Área real total construída aproximada de até 6.000 m2 (seis mil metros quadrados);

- Número de pavimentos: térreo + pavimento superior;

- A critério do contratante, a área real total construída aproximada de 6.000 m2 poderá ser edificada somente com pavimento térreo;

- CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, GASES E FLUIDOS CANALIZADOS e PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL:

Serão concebidas instalações hidro-sanitárias e águas pluviais na forma seguinte:

- ÁGUA FRIA: através de sistema de tubulação em PVC soldável dentro de shafts visitáveis alimentado pelo sistema potável DESO/UFS; para as áreas de jardinagens, vasos sanitários e mictórios será utilizado o sistema de abastecimento em poços que deverá ser projetado pelo projetista objeto da presente licitação; será também projetado reservatório enterrado e elevado para acúmulo de água potável bem como reservatório auxiliar para acúmulo de águas de chuvas; o projeto de água fria também deverá estar compatibilizado com o SMS (sistema de segurança e saúde do Núcleo) através das reuniões específicas; 2. DOS ESGOTOS: O sistema de esgoto doméstico será descartado na rede coletora de esgotos do campus da UFS, entretanto, o esgotamento de efluentes de águas servidas contaminadas por resíduos sólidos, líquidos ou gasosos oriundos dos diversos laboratórios serão descartados em esgoto apropriado para a proteção do meio ambiente. O projetista, vencedor da presente licitação, deverá projetar esse esgotamento de efluentes especiais de acordo com o projeto ambiental concebido para o Núcleo de Petróleo e Gás. Caberá ao projetista vencedor da licitação, durante as reuniões de compatibilização de projetos obter todas as informações pertinentes necessárias à interface esgotamento sanitário e meio ambiente; 3. ÁGUA QUENTE distribuído em tubulação apropriada e alimentada através de sistema de aquecimento solar e reserva estratégica em gás combustível; 4. ÁGUAS PLUVIAIS: o sistema será em tubulação PVC soldável alocada em shafts apropriados e destinadas ao reservatório de acumulação além de previsão de alívio para a rede de águas pluviais das proximidades; 5. GASES E FLUIDOS CANALIZADOS: para a alimentação de áreas de serviços domésticos, como também para a alimentação de todos os laboratórios e áreas de pesquisas que existirão no Núcleo haverão sistemas de canalização de diversos fluidos e gases apropriados ás pesquisas laboratoriais; as tubulações bem como o dimensionamento obedecerão as normas da ABNT e as Normas de Segurança do SMS/Petrobrás.

Todos os projetos serão apresentados separadamente, conforme os requisitos constantes da letra “b”.

- CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:

Serão concebidos sistemas de prevenção e combate a incêndios. No tocante ao sistema de combate a incêndios e explosões, serão utilizados de extintores, hidrantes, reservatórios específicos além da conexão á rede de combate a incêndios do campus e componentes anti-explosão.

Para o sistema de prevenção de incêndios e explosões deverão ser usados splinkers, detectores de fumaça, iônicos, etc.

O sistema de prevenção e combate obedecerá as normas do SMS/Petrobrás.

Deverão ser estabelecidas rotas de fuga, sistema de sinalização bem como dimensionamento e manual de treinamento para a brigada de incêndio.

Todo o sistema deverá ser alimentado por baterias em caso de apagão elétrico.

O sistema de sinalização deverá estar harmonizado com o projeto arquitetônico de comunicação visual bem como com o SMS/Petrobrás.

- CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL:

A concepção dos projetos observará o descarte dos resíduos sólidos, líquidos ou gasoso inclusive os domésticos do Núcleo em apreço, o qual constará de laboratórios onde usarão substâncias químicas nocivas ao meio ambiente e ser humano.

O projeto obedecerá fielmente ás determinações do SMS/Petrobrás/UFS no estilo CENPES/Petrobrás?RJ, sendo o tipo de descarte a ser projetado o mais recomendado para a segurança pessoal, patrimonial e do meio ambiente

O vencedor da licitação objeto destes projetos apresentará o especialista em engenharia ambiental a Gerência do Núcleo, que capaz de atender aos requisitos das demandas do projeto..

Todos os projetos só serão concluídos após a aprovação da Gerência do Núcleo Petrobrás/UFS e do SMS/Petrobrás = CENPES do Rio de Janeiro.

b) REQUISITOS QUALITATIVOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DETALHES

Os projetos hidro-sanitário, águas pluviais, de prevenção e combate a incêndios, gases e líquidos canalizados e de engenharia ambiental deverão ser entregues nas seguintes condições:

- representação gráfica na escala padrão normal de 1/50;

- representação gráfica dos detalhes necessários na escala 1/20;

- representação gráfica de cortes e todos os seccionamentos necessários na escala 1/50;

- demais representações gráficas necessárias na escala 1/50;

- representação gráfica da locação da obra na escala 1/50;

- representação gráfica de plantas baixas e cortes na escala 1/50 compatibilizada com os demais projetos específicos; planta compatibilizada;

- memorial descritivo detalhado de todos os componentes;

- quantitativos;

- serão entregues 05 (cinco) cópias impressas de cada representação gráfica de três CDS.

- todos os componentes de laboratórios e de outros ambientes que demandarem estudos pertinentes (capela, lava-olhos, shafts, ante-camara, etc..) deverão possuir todos os detalhes construtivos na escala de 1/20;

Os projetos deverão observar os indicadores de qualidade e produtividade preconizados pelos sistemas de qualidade dos projetos em vigor; o foco na prevenção de futuras manifestações patológicas deverá ser permanente; o foco na construtibilidade e racionalidade construtivas sempre se fará presente durante a concepção além, evidentemente, do bom desempenho pós-ocupação.

PONTUAÇÃO TÉCNICA

Área Real Construída Projetada em Projetos Hidro-Sanitários até a presente data:

- Edificações Térreas (institucionais, escolares, comerciais, industriais) com área real construída ou adaptada, individualmente entre:

a.1) maior ou igual a 2.000 m2 e menor que 6.000 m2 = 800 pontos por projeto.

a.2) maior ou igual a 6.0000 m2 = 1.000 pontos para cada projeto.

- Edificações multipavimentos (térreo + pavimentos superiores), institucionais, escolares, comerciais, industriais), com área total construída individualmente entre:

b.1) maior ou igual a 2.000 m2 e menor que 6.000 m2 = 1.200 pontos para cada projeto;

b.2) maior ou igual a 6.000 m2 = 1.600 pontos por projeto.

A comprovação da experiência profissional far-se-á através de ATESTADOS TÉCNICOS fornecidos pelo CREA – Conselho de Engenharia e Arquitetura, ou ARTs. do Conselho de Engenharia e Arquitetura (CREA), devidamente autenticados, relativos á PROJETOS HIDRO-SANITÁRIOS.

Da Atualização Profissional

1. Doutorado na área de construção civil cuja linha de pesquisa tenha sido instalações prediais ou equivalente reconhecido pelo MEC = 400 pontos;

2. Mestrado acadêmico ou profissional na área de construção civil cuja dissertação de mestrado tenha sido instalações prediais equivalentes reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) = 300 pontos;

OBS: Não haverá acumulação de pontos para Doutorado e Mestrado, prevalecerá portanto o de Doutorado.

3. Pós-graduação lato sensu na área de construção civil cuja monografia tenha sido na área de instalações prediais ou equivalentes reconhecida pelo MEC = 200 pontos para todas as especializações cumulativamente;

4. Prêmios na área de instalações prediais outorgado por instituição oficial ou entidades sem fins lucrativos reconhecidas pelo sistema CONEFEA/CREA = 200 pontos para todos os prêmios cumulativamente;

5. Trabalhos publicados em revistas especializadas de instalações prediais reconhecidas nacionalmente pelo sistema CONFEA/CREA = 50 pontos para todos as publicações cumulativamente:

6. Apresentação de trabalhos profissionais na área de instalações prediais em Congressos, Seminários nacionais ou internacionais promovidos por entidades oficiais ou entidades em fins lucrativos reconhecidas pelo sistema de ensino superior federal 80 pontos para todas as apresentações cumulativamente;

7. Participação em cursos de atualização e/ou extensão na área de
 construção civil instalações prediais nos últimos 10 (dez) anos = 50 pontos para todas as
 participações cumulativamente.

Serão qualificados e credenciados para abertura do ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL, a empresa que obtiver a pontuação mínima de 1.400 (mil e quatrocentos pontos), no total das avaliações da experiência e da atualização profissional.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A empresa apresentará o acervo técnico necessário à PROPOSTA TÉCNICA do profissional especializado em INSTALAÇÕES PREDIAIS.

O PROJETISTA QUE SERÁ ANALISADO NESTE ÍTEM DA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADO PELA EMPRESA, SERÁ AQUELE QUE EXECUTARÁ OS PROJETOS PERTINENTES AO PRESENTE EDITAL ASSIM, EVIDENTEMENTE, A EMPRESA NÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO.

Para o projeto de engenharia ambiental, a empresa, na hipótese do profissional apresentado na presente licitação (que será o autor dos projetos) não ser especialista na área, apresentará um profissional que atenda aos requisitos demandados no projeto específico.

ITEM 03 - PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES DO NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

I. PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- Área real total construída aproximada de até 6.000 m2 (seis mil metros quadrados);

- Número de pavimentos: térreo + pavimento superior;

- A critério do contratante, a área real total construída aproximada de 6.000 m2 poderá ser edificada somente com pavimento térreo;

- CARACTERÍSTICAS DAS FUNDAÇÕES:

Serão concebidas fundações, diretas ou indiretas, de acordo com as cargas e perfis de sondagens, levando-se em conta, na hipótese de executar-se somente o projeto de um pavimento térreo, que poderá haver futuramente uma expansão vertical de mais dois pavimentos superiores ao térreo;

Na hipótese de fundações diretas, o geotecnista deverá optar por sistema de estaqueamento que seja, evidentemente, viável técnica e economicamente, e que , na época, tenha equipamento operando na cidade de Aracaju;

O geotecnista vencedor da presente licitação definirá o número de furos de sondagens bem como sua profundidade, imediatamente após a ordem de serviço.

Do projeto de fundações constarão: projeto dos elementos de fundação propriamente dito, blocos, tirantes, cintas, etc. até o nível de assentamento da camada impermeabilizadora.

O projeto de fundações só será considerado concluído após a aprovação da Gerência do Núcleo de Petróleo e Gás.

- CARACTERÍSTICAS DA SUPER-ESTRUTURA

O subsistema estrutura será concebido em concreto armado reticulado de ciclo aberto;

A tipologia estrutural será definida oportunamente durante as fases de compatibilização de todos os demais projetos;

O projeto das formas será o resultante após a primeira compatibilização;

b) REQUISITOS QUALITATIVOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DETALHES

Os projetos de Fundações e Super-estrutura deverão ser entregues nas seguintes condições:

- representação gráfica na escala padrão normal de 1/50;

- representação gráfica dos detalhes necessários na escala 1/20;

- representação gráfica de cortes e todos os seccionamentos necessários na escala 1/50;

- demais representações gráficas necessárias na escala 1/50;

- representação gráfica da locação da obra na escala 1/50;

- representação gráfica de plantas baixas e cortes na escala 1/50 compatibilizada com os demais projetos específicos; planta compatibilizada;

- memorial descritivo;

- quantitativos;

- serão entregues 05 (cinco) cópias impressas de cada representação gráfica de três CDS.

- todos os componentes de laboratórios e outros ambientes que demandarem estruturas deverão possuir todos os detalhes construtivos na escala de 1/20;

O projeto estrutural deverá observar os indicadores de qualidade e produtividade preconizados pelos sistemas de qualidade dos projetos em vigor; o foco na prevenção de futuras manifestações patológicas estruturais deverá ser permanente; o foco na construtibilidade e racionalidade construtivas sempre se fará presente durante a concepção estrutural;

Os projeto de fundações e super-estrutura só serão considerados finalizados após a aprovação pela Gerência do Empreendimento UFS/Petrobrás.

PONTUAÇÃO TÉCNICA

Apresentar comprovantes de projetos estruturais com Área Real Construída Projetada ou Adaptada ou Reforçada até a presente data:

- Edificações Térreas (institucionais, escolares, comerciais, industriais ou residenciais) com área real construída ou adaptada ou reforçada, individualmente entre:

a.1) maior ou igual a 500 m2 e menor que 1.000 m2 = 200 pontos, cumulativamente, para todos os projetos, isto é: sendo apenas um projeto terá 200 pontos; sendo mais de um projeto também será computado apenas 200 pontos;

a.2) maior ou igual a 1.000 m2 e menor que 3.000 m2 = 800 pontos para cada projeto;

a.3) maior que 3.000 m2 = 1.000 pontos para cada projeto.

- Edificações multipavimentos (térreo + pavimentos superiores), institucionais, escolares, comerciais, industriais ou residenciais com área total construída individualmente entre:

b.1) maior ou igual a 2.000 m2 e menor que 6.000 m2 = 1.200 pontos para cada projeto;

b.2) maior ou igual a 6.000 m2 = 1.600 pontos por projeto.

A comprovação da experiência profissional far-se-á através de ATESTADOS TÉCNICOS fornecidos pelo CREA – Conselho de Engenharia e Arquitetura, ou ARTs. do Conselho de Engenharia e Arquitetura (CREA), devidamente autenticados relativos á Projetos Estruturais.

Da Atualização Profissional

1. Doutorado na área de estrutura ou geotécnica reconhecido pelo MEC = 400 pontos;
 	2. Mestrado acadêmico ou profissional na área de estruturas ou geotécnica reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) = 300 pontos;

OBS: Não haverá acumulação de pontos para Doutorado e Mestrado, prevalecerá portanto o de Doutorado.

3. Pós-graduação lato sensu na área de estrutura ou geotécnica reconhecida pelo MEC = 200 pontos para todas as especializações cumulativamente;

4. Prêmios na área de estrutura ou geotécnica outorgado por instituição oficial ou entidades sem fins lucrativos reconhecidas pelo sistema CONEFEA/CREA = 200 pontos para todos os prêmios cumulativamente;

5. Trabalhos publicados em revistas especializadas de geotécnica ou estrutura reconhecidas nacionalmente pelo sistema CONFEA/CREA = 50 pontos para todos as publicações cumulativamente:

6. Apresentação de trabalhos profissionais na área de estrutura ou geotécnica em Congressos, Seminários nacionais ou internacionais promovidos por entidades oficiais ou entidades em fins lucrativos reconhecidas pelo sistema de ensino superior federal 80 pontos para todas as apresentações cumulativamente;

7. Participação em cursos de atualização e/ou extensão na área de estrutura ou geotécnica nos últimos 10 (dez) anos = 50 pontos para todas as participações cumulativamente.

Serão qualificados e credenciados para abertura do ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL, a empresa que obtiver a pontuação mínima de 1.400 (mil e quatrocentos pontos), no total das avaliações da experiência e da atualização profissional.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A empresa apresentará o acervo técnico necessário à PROPOSTA TÉCNICA do profissional especializado em CÁLCULO ESTRUTUTURAL bem como do profissional especializado em GEOTECNIA.

O PROJETISTA QUE SERÁ ANALISADO NESTE ÍTEM DA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADO PELA EMPRESA, SERÁ AQUELE QUE EXECUTARÁ OS PROJETOS PERTINENTES AO PRESENTE EDITAL ASSIM, EVIDENTEMENTE, A EMPRESA NÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO.

ITEM 04 - PROJETO ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL do NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- Área real total construída aproximada de até 6.000 m2 (seis mil metros quadrados);

- Número de pavimentos: térreo + pavimento superior;

- A critério do contratante, a área real total construída aproximada de 6.000 m2 poderá ser edificada somente com pavimento térreo;

- PROJETOS DEMANDADOS:

- Projeto Elétrico de Baixa e Alta Tensão integrado ao sistema de alimentação existente na UFS, inclusive subestação abrigada se necessária;

- Projeto de Cabeamento Estruturado em fibra ótica para vozes e dados;

- Projeto telefônico e interfônico integrado ao sistema de fibra óptica;

- Intranet e sistemas para vídeo-conferências; interligação ao sistema de Internet tipo wireless ou de banda larga;

- Sistema de segurança pessoal e patrimonial, interno e externo, através da automação predial (uso de fotocélulas, fechaduras eletromagnéticas, sensores, sistemas inteligentes de controle de luminárias, elevador,acessos aos laboratórios, etc.)

- Sistema de sonorização ambiental;

- Projeto elétrico de comunicação visual em todos os ambientes da edificação;

- Sistema adequado de iluminação para áreas classificadas;

- Projeto luminotécnico ambiental;

- Projeto elétrico específico para a alimentação de equipamentos laboratoriais de alta sensibilidade;

- Projeto de iluminação e força específicos á cada laboratório de pesquisas;

- Projeto de gerador a diesel;

- Projeto de iluminação externa ao prédio objeto da presente licitação;

- Projeto de iluminação externa do futuro estacionamento a ser localizado entre os atuais estacionamentos do CCET e do CCBS no Campus da UFS em São Cristóvão, em área a ser aterrada;

- Sistemas de câmaras integrado ao sistema de segurança;

- Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento equipotencial;

- Memorial descritivo de todos os materiais e equipamentos;

- Quantitativos de todos os serviços;

- Quadros de barramentos e disjuntores devidamente equilibrados e identificados;

- Sistema de aterramento em todos os laboratórios;

- Demais projetos de gênese elétrica ou de automação predial necessários ao projeto do Núcleo em apreço.

O projeto só será considerado concluído após a aprovação da Gerência do Núcleo de Petróleo e Gás da UFS/Petrobrás bem como do CENPES/Petrobrás do Rio de Janeiro.

Todos os projetos serão apresentados separadamente, conforme os requisitos constantes da letra “b”.

b) REQUISITOS QUALITATIVOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DETALHES

Os projetos deverão ser entregues nas seguintes condições:

- representação gráfica na escala padrão normal de 1/50;

- representação gráfica dos detalhes necessários na escala 1/20;

- diagramas unifilares na escala de 1/50;

- representação gráfica de cortes e todos os seccionamentos necessários na escala 1/50;

- demais representações gráficas necessárias na escala 1/50;

- representação gráfica da locação da obra na escala 1/50;

- representação gráfica de plantas baixas e cortes na escala 1/50 compatibilizada com os demais projetos específicos; planta compatibilizada;

- memorial descritivo detalhado de todos os componentes;

- quantitativos;

- serão entregues 05 ( cinco ) cópias impressas de cada representação gráfica de três  CDS.

- todos os componentes de laboratórios e de outros ambientes que demandarem estudos pertinentes ( capela, lava-olhos, shafts, ante-camara, alimentações de bancadas e pias,  etc.. )  deverão possuir todos os detalhes construtivos na escala de 1/20;

Os projetos  deverão observar os indicadores de qualidade e produtividade preconizados pelos sistemas de qualidade dos projetos em vigor; o foco na prevenção de futuras manifestações patológicas  deverá ser permanente; o foco na construtibilidade e racionalidade construtivas sempre se fará presente durante a concepção além, evidentemente, do bom desempenho pós-ocupação.

Área Real Construída Projetada em Projetos Elétricos  até a presente data:

- Edificações Térreas ( institucionais, escolares, comerciais, industriais ) com área real construída ou adaptada, individualmente  entre:

a.1) maior ou igual a 2.000 m2 e menor que 6.000 m2 =  800 pontos por projeto.

a.2) maior ou igual a 6.0000 m2  = 1.000 pontos para cada projeto.

- Edificações multipavimentos ( térreo + pavimentos superiores), institucionais, escolares, comerciais, industriais ), com área total construída individualmente entre:

b.1) maior ou igual a 2.000 m2 e menor que 6.000 m2 = 1.200 pontos para cada projeto;

b.2) maior ou igual a 6.000 m2 = 1.600 pontos por projeto.

A comprovação da experiência profissional far-se-á através de ATESTADOS TÉCNICOS fornecidos pelo CREA – Conselho de Engenharia e Arquitetura, ou ARTs. do Conselho de Engenharia e Arquitetura  (CREA), devidamente autenticados, relativos á PROJETOS ELÉTRICOS.

A empresa apresentará o acervo técnico necessário á PROPOSTA TÉCNICA do profissional especializado  em INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

O PROJETISTA QUE SERÁ ANALISADO NESTE ÍTEM DA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADO PELA EMPRESA SERÁ AQUELE QUE EXECUTARÁ OS PROJETOS PERTINENTES AO PRESENTE EDITAL ASSIM, EVIDENTEMENTE, A EMPRESA NÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO.

Para algum sub-projeto  específicos de gênese elétrica, a empresa, na hipótese do profissional apresentado na presente licitação ( que será o autor dos projetos ) não ser especialista na área, apresentará um outro profissional que atenda aos requisitos demandados no projeto específico.

Da Atualização Profissional

1. Doutorado na área de construção civil cuja linha de pesquisa tenha sido instalações prediais elétricas ou equivalente reconhecido pelo MEC = 400 pontos;

2. Mestrado acadêmico ou profissional na área de construção civil cuja dissertação de mestrado tenha sido instalações prediais elétricas equivalentes reconhecido pelo MEC ( Ministério da Educação e Cultura )  =   300 pontos;

OBS: Não haverá acumulação de pontos para Doutorado e Mestrado, prevalecerá portanto o de Doutorado.

3. Pós-graduação lato sensu na área de construção civil cuja monografia tenha sido na área de instalações prediais elétricas ou equivalentes reconhecida pelo MEC =  200 pontos para todas as especializações cumulativamente;

4. Prêmios na área de instalações prediais elétricas outorgado por instituição oficial ou entidades sem fins lucrativos reconhecidas pelo sistema CONEFEA/CREA = 200 pontos para todos os prêmios cumulativamente;

5. Trabalhos publicados em revistas especializadas de instalações prediais elétricas reconhecidas nacionalmente pelo sistema CONFEA/CREA = 50 pontos para todos as  publicações cumulativamente:

6. Apresentação de trabalhos profissionais na área de instalações prediais elétricas  em Congressos, Seminários nacionais ou internacionais promovidos por entidades oficiais ou entidades em fins lucrativos reconhecidas pelo sistema de ensino superior federal  80 pontos para todas as apresentações cumulativamente;

7. Participação em cursos de atualização e/ou extensão na área de instalações elétricas nos últimos 10 ( dez ) anos =  50 pontos para todas as participações cumulativamente.

Serão qualificados e credenciados para abertura do ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL, a empresa que obtiver a pontuação mínima de 1.400 ( mil e quatrocentos pontos ), no total das avaliações da experiência e da atualização profissional.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A empresa apresentará o acervo técnico necessário à PROPOSTA TÉCNICA do profissional especializado em INSTALAÇÕES PREDIAIS.

O PROJETISTA QUE SERÁ ANALISADO NESTE ÍTEM DA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADO PELA EMPRESA, SERÁ AQUELE QUE EXECUTARÁ OS PROJETOS PERTINENTES AO PRESENTE EDITAL ASSIM, EVIDENTEMENTE, A EMPRESA NÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO.

Para o projeto de engenharia ambiental, a empresa, na hipótese do profissional apresentado na presente licitação ( que será o autor dos projetos ) não ser especialista na área, apresentará um profissional que atenda aos requisitos demandados no projeto específico.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

## CONVITE Nº. 030/2007

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÕNICO DO NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE, E DO OUTRO LADO,......................., DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E CLÁUSULAS ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, de um lado a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 97.500.037/0001-10, com sede na Rua Lagarto, 952 – Centro de Aracaju, nesta Capital, a seguir denominado simplesmente FAPESE, neste ato representado por seu Gerente Executivo MARCIO ROGERS MELO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da C.I. nº. 1.030.238 2ª via -SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 917.762.955-87,  e do outro lado, a empresa .................., inscrita no CNPJ/MF  sob o n.º ................, com sede na ......................................, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo ............................., portador da C.I. n.º ..................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º ...................... têm entre si justos e acordados o presente Contrato de Prestação de Serviços Nº. ___/2007, que se regerá de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21.06.93, alterada e consolidada pela Lei n.º 8.883, de 08.06.94, e com as Cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

Contratação de empresas para elaboração dos Projetos de Refrigeração e Ventilação; Hidro Sanitário e Afins; Estrutural e de Fundações; e Elétrico e Automação Predial NÚCLEO DE PETRÓLEO E GÁS, no Campus da Universidade Federal de Sergipe Profº Aloísio Campos em São Cristóvão/SE, conforme especificado nos Termos de Referência do Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

Fazem parte integrante deste Contrato:

I - O edital do Convite N° 030/2007;

II - A Proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das responsabilidades aqui assumidas, obrigam-se ainda de:

I - A FAPESE:

- exigir que o objeto deste Contrato, esteja em conformidade com o disposto na Cláusula PRIMEIRA deste instrumento e nos anexos I e II do Edital do Convite nº. 030/2007;

- efetuar o pagamento conforme a Cláusula SEXTA deste instrumento;

- zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste Contrato.

II - À CONTRATADA:

- obedecer ao objetivo deste contrato conforme  a Cláusula PRIMEIRA deste instrumento;

- manter atualizadas, durante toda a execução deste instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Convite N.º 030/2007;

- iniciar a prestação dos serviços após a assinatura do contrato;

- responsabilizar-se pela qualidade do serviço objeto deste Instrumento, arcando com todos os danos ou prejuízos, devidamente comprovados, causados no exercício de sua atividade;

- arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, previdenciários e demais despesas inerentes a execução dos serviços objeto do Contrato;

- zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, qualquer de seus direitos ou obrigações assumidas no presente instrumento contratual, sem autorização expressa e prévia da Gerência Executiva da FAPESE.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO/VIGÊNCIA

O presente instrumento contratual terá vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado mediante termo de aditamento especifico.

## CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 – O preço global pela prestação dos serviços será de R$, o qual será pago em valores mensais de R$;

6.2 – Pela prestação de serviços, a FAPESE pagará à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias corridos, contados da entrega da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada, pelo Coordenador do Projeto.

Parágrafo único - O pagamento de que trata o “caput” desta Cláusula dar-se-á após a apresentação dos certificados de regularidade com o INSS e o FGTS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MORA

Havendo atraso de pagamento a FAPESE atualizará os valores a serem pagos obedecendo a variação do INPC entre a data final prevista para o pagamento e o dia da sua efetiva liquidação, bem como aplicará juros moratórios no percentual mensal de 0,5% (meio por cento).

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta do Termo de Cooperação nº. _______, firmado entre a PETROBRÁS/UFS/FAPESE.

## CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 - A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas em decorrência deste Contrato, implicará, após garantida a ampla defesa, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa cominatória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do objeto contratado, caso a CONTRATADA se recuse a aceitar a execução do objeto deste Contrato, sem motivo justificável e aceito pela autoridade competente ou ainda, preste os serviços em desacordo com o aqui pactuado;

- c) Rescisão de Contrato;

d) Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de participar de licitações instauradas pela FAPESE.

9.2 - A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à FAPESE.

9.3 - Poderão ser motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na forma e com os efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções:

a) O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos previstos neste Contrato;

b) O atraso injustificado do atendimento da solicitação;

c) A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio assentimento da FAPESE;

d) A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da FAPESE, prejudique a execução do Contrato;

f) A dissolução da sociedade;

g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da FAPESE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

9.4 - Será motivo de aplicação da pena de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a FAPESE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, os casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, se houver rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para a FAPESE.

9.5 - Tal penalidade será aplicada por competente autoridade da FAPESE, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA.

9.6 - A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada, ainda à CONTRATADA:

a) condenada definitivamente por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

b) praticante de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) que demonstre ser inidônea para contratar com a FAPESE por prática de ilícitos.

9.7 - As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

O descumprimento de quaisquer das obrigações aqui pactuadas, ensejará a rescisão por ato unilateral da parte prejudicada, respondendo a parte faltosa pelos prejuízos que houver dado causa.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO/FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto deste termo de contrato serão fiscalizados e analisados pelas partes interessadas.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, como único e competente para as eventuais pendências oriundas do contexto deste instrumento, com prevalecimento sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FECHO

E assim, por se acharem justos e de pleno acordo, assinam os contratantes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Aracaju/SE, _____ de ________________ de 2007.

PELA FAPESE:

# Marcio Rogers Melo de Almeida

Gerente Executivo

PELA CONTRATADA:

# XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

| TESTEMUNHAS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: CPF: |  | Nome: CPF: |  |