CONVITE Nº 07/2008

EDITAL

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE, através da Comissão de Licitação, instituída pelo Ato Administrativo nº 01/2008 baixada pelo Gerente Executivo, convida interessados para participarem da licitação que será realizada no dia 20 de novembro de 2008, às 09:00h, na sala de reunião da FAPESE, situada na Rua Lagarto, 952, Centro, Aracaju/SE, sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, observando as normas contidas na Lei Federal Nº 8.666/93 e cláusulas a seguir:

###### I - OBJETIVO DO CONVITE

1.1 - O presente Convite tem por objetivo a execução de serviços de INFRA-ESTRUTURA para cabeamento estruturado de 100 (cem) pontos de dados, 18 (dezoito) pontos de voz e 100 (pontos) elétricos com lançamentos de cabos, conectorização, ativação e testes nas dependências do prédio da DIDÁTICA 02 da Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS, conforme Anexo I deste Edital.

II – DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 – Os recursos necessários para o pagamento da presente licitação correrão por conta do CT 809.080/2007 Reforma das Salas - UAB – 2008.

III - PRAZO

3.1- Os envelopes de habilitação e proposta comercial serão recebidos às 09:00h, do dia 20 de novembro de 2008, na Sala de Reunião da FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe, no endereço informado no preâmbulo, perante à Comissão de Licitação;

3.2 – Na hipótese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério exclusivo da FAPESE, que impeça a realização desta licitação na data aprazada, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediatamente posterior, obedecidos o mesmo horário e local da realização;

3.3 - Após a convocação o adjudicatário deverá apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do Contrato sob pena de ser considerado desistente;

3.4 – O prazo de execução dos serviços é de no máximo 15 (quinze) dias. Local dos serviços: Didática 02 da Universidade Federal de Sergipe, Av. Marechal Rondon, S/Nº, na Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos” Bairro Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000.

IV - DA PARTICIPAÇÃO

4.1 - É vedado a participação de consórcio ou grupos de empresas.

4.2 - Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação.

4.3 - Não será permitida como proponente, empresa que tenha sido apresentada nesta licitação na qualidade de subcontratada.

4.4 - O licitante, no dia, hora e local fixados no item 3.1, deverá apresentar a credencial à Comissão de Licitação, em envelopes distintos e separados os documentos de Habilitação (Envelope A) e a Proposta Comercial (Envelope B), devidamente lacrados e endereçados a:

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE

At. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº07/2008

ENVELOPE A - HABILITAÇÃO

Rua Lagarto, 952 – Centro

CEP: 49.010-390 – Aracaju/SE

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE

At. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rua Lagarto, 952 – Centro

CEP: 49.010-390 – Aracaju/SE

CONVITE Nº07/2008

ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL

4.5 - Os documentos integrantes dos envelopes deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada ou ambas para a cópia ser autenticada pela CL.

V - DA HABILITAÇÃO

5.1 - Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente, dentro do prazo de suas validades, por pessoa devidamente credenciada por instrumento público ou particular de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes para deliberações, inclusive quanto à fase de julgamento da proposta comercial.

5.2 - Ao requerer sua habilitação, as firmas licitantes deverão juntar no mesmo envelope os seguintes documentos:

5.2.1 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.2 - Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma individual; Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações; e inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da investidura da diretoria em exercício.

5.2.3 - Declaração do licitante que visitou o local do serviço objeto desta licitação, tendo conhecimento de: localização e condições do prédio, acessos, infra-estrutura e serviços disponíveis, etc., para todos os efeitos e conseqüências.

5.3 - Apresentando a licitante os documentos referidos nos itens 5.2.1 e 5.2.2, em originais, deverá também anexar cópia de tais documentos, que ficarão em poder da Comissão de Licitação.

5.4 - A credencial de que trata o sub-item 4.4, será entregue à Comissão de Licitação fora do envelope da HABILITAÇÃO.

5.5 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentem os documentos exigidos para habilitação.

5.6 – Os documentos de habilitação serão relativos ao domicílio ou sede da empresa licitante.

Parágrafo Único - É obrigação da licitante vencedora manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Convite.

VI – PROPOSTA

6.1 - A proposta comercial deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Convite, bem como a

Lei de Licitações 8.666/93.

6.2 - A proposta sem entrelinhas ou rasuras, datada e assinada, deverá ser apresentada no original e 01 (uma) cópia (se possível), em vias separadas (no mesmo envelope), devidamente numeradas e rubricadas nas suas folhas pelo representante da licitante, onde constará:

a) nome, qualificação, representante legal, domicílio ou sede do proponente e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF;

b) caracterização do Convite com menção do Presidente da Comissão, o número, objetivo e data do Convite;

c) valor unitário e global, sendo considerado apenas duas casas decimais, expresso em Real (R$), em algarismo e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência;

d) prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias;

6.3 - As propostas serão no ato rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos presentes.

VII - DO PROCEDIMENTO DA REUNIÃO

7.1 - No dia e hora previstos no item 3.1, reunir-se-á a CL, a qual, através do seu presidente, solicitará ao Secretário da Comissão incumbido de lavrar a Ata, a recepção da credencial e dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”.

7.2 - Após uma tolerância de 10 (dez) minutos, o Presidente da CL declarará aberta a audiência de recepção da credencial e dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” do Convite, fazendo registrar em Ata os nomes das firmas licitantes presentes, sendo vedado, a partir deste momento, receber documentos outros que não daquelas firmas presentes no horário aprovado e tolerado.

7.3 - Analisadas as credenciais, e estando as mesmas em ordem, serão lançados em Ata os nomes dos representantes legais das firmas licitantes, após o que a CL analisará todos os documentos de “HABILITAÇÃO”, requeridos neste Convite, considerando habilitada a firma licitante que tiver sua documentação em perfeita consonância com o solicitado no item 5.2 deste instrumento.

7.4 - Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” das firmas inabilitadas serão devolvidos intactos, após a renúncia expressa do licitante inabilitado ou após o julgamento de recurso, se houver.

7.5 - Habilitadas as firmas licitantes, a Comissão de Licitação procederá a abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL”.

7.6 - As cópias autenticadas dos documentos e os originais das propostas serão obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos representantes das firmas licitantes presentes e pelos membros da CL.

VIII - JULGAMENTO

8.1 - O julgamento será objetivo de conformidade com o tipo de licitação “MENOR PREÇO POR ITEM”, considerado por item, exclusivamente em Reais, de acordo com o disposto no art. 45, parágrafo primeiro, inciso I da Lei n. 8.666/93.

8.2 - As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas, bem como aquelas que não atenderem às exigências deste Convite.

8.3 - Em caso de igualdade entre dois ou mais proponentes, a Comissão procederá nos termos do art. 3º, parágrafo segundo da Lei 8.666/93, persistindo a igualdade, adotar-se-á o sorteio como critério de desempate.

8.4 - As dúvidas que surgirem no decorrer dos trabalhos de abertura das propostas poderão, a juízo da Comissão de Licitação, ser resolvidas com os proponentes, por unanimidade de votos, dos que se acharem envolvidos nas dúvidas.

8.5 - Após o julgamento, devidamente registrado na Ata correspondente, a CL elaborará o respectivo quadro de classificação das propostas, no qual deverá(ão) ficar definido(s) o(s) licitante(s) vencedor(es), classificado(s) em primeiro lugar, pela ordem, os outros classificados nos demais lugares, se for o caso.

IX - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 - Homologada esta licitação, a FAPESE convocará no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a firma adjudicatária, para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

9.2 - O objeto licitado será contratado com o licitante vencedor no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação pela FAPESE.

9.3 – O prazo de execução dos serviços é de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato.

X - DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento do valor apresentado pela firma vencedora se dará em parcela única, da apresentação da Nota Fiscal/Fatura com a descrição dos materiais já entregues, até o 15 (décimo quinto) dia útil após a data do recebimento e atestado pelo setor competente.

XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Das decisões e atos no procedimento desta licitação caberá recurso, a contar da divulgação do ato recorrido, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos casos de julgamento da habilitação e julgamento das propostas e de 05 (cinco) dias úteis nos casos de anulação ou revogação da licitação e demais penalidades aplicadas;

11.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por intermédio desta.

11.3 - Não serão recebidos os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso.

11.4 - Recebido o recurso, dele será dada ciência aos licitantes abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.5 - É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa.

11.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva.

###### XII - DA MORA

12.1 - Havendo atraso de pagamento fica assegurada a atualização financeira dos valores a serem pagos, obedecendo a variação do INPC entre a data prevista para o pagamento e o dia de sua efetiva liquidação, bem como a aplicação de juros moratórios no percentual mensal de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento).

XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento;

13.2 - No caso em que a Adjudicatária decair do direito à contratação do objetivo desta licitação, a FAPESE poderá revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratá-los em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

13.3 - Quaisquer pedidos de esclarecimento de dúvidas quanto às disposições deste instrumento, deverão ser formulados por escrito, até 02 (dois) dias antes da data marcada para apresentação dos envelopes A e B, sob pena de não serem considerados pela FAPESE;

13.4 - Os pedidos de esclarecimentos a que se refere o item anterior deverão ser dirigidos ao Presidente da CL;

13.5 - Será facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer, ou complementar a instrução do processo relativo a este Convite, vedada a inclusão de documento ou dado que deveria constar originalmente da proposta;

13.6 - Caso o licitante esteja impossibilitado de mandar representante (s) à reunião de que se trata este Convite, admitir-se-á o recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial” através dos Correios, em correspondência registrada via SEDEX;

13.7 - A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário diverso no previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido entregues pessoalmente;

13.8 - A FAPESE se reserva o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por questão de legalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado.

XIV - DO FORO

14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada, com base no objeto desta Licitação, é o da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju - SE, 27 de outubro de 2008.

Rosilda Silva Feitosa

Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I

CONVITE Nº 07/2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I – OBJETIVO

O objetivo destas Especificações Técnicas é o de determinar os materiais e equipamentos e orientar a execução do serviço de infra-estrutura para cabeamento estruturado de 100 pontos de dados, 18 pontos de voz e 100 pontos elétricos com lançamento de cabos, conectorização, ativação e testes nas dependências do prédio da DIDATICA 02 localizado na Fundação Universidade Federal de Sergipe, elaborando procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, a economia e a segurança, tanto dos usuários quanto dos funcionários da contratada.

II – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Estas especificações Técnicas foram elaboradas de acordo com padrões e normas nacionais e internacionais, sendo destinado à execução dos Serviços de Engenharia relativos à instalações elétricas e eletrônicas no sistema de cabeamento estruturado para rede de dados e rede elétrica na Didática 02 do Campus São Cristovão da Fundação Universidade Federal de Sergipe.

2. Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas nestas Especificações, bem como as contidas:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão -

- Procedimento

- NBR 2002 - Formulários Contínuos. Propriedades

- Físicas, Acondicionamento e Transporte;

- Normas Estrangeiras:

- Normas de EIA (“Electronic Industries Association”);

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,

- Estaduais e Municipais, inclusive normas de

- concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

3. As especificações técnicas dos equipamentos e materiais a serem instalados, nas unidades do CESAD/FUFS, servem para orientar o processo de aquisição das licitantes cabendo, ainda a elas, a responsabilidade em levantar os quantitativos para a elaboração do orçamento discriminado, acrescendo os itens que porventura estiverem faltando, ou seja, insuficientes para a composição do orçamento.

4. A execução do serviço far-se-á sob fiscalização técnica da FAPESE, através de técnico(s) habilitado(s) e designado(s).

5. A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionadas.

6. Quando se fizer necessárias mudanças nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação por escrito a FAPESE, minuciosamente justificada, além de catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados, quando existir. Entende-se por equivalente o material ou equipamento que tem a mesma função e o mesmo desempenho técnico. As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venha prejudicar o andamento dos serviços e não dará causa as possíveis prorrogações de prazo. À fiscalização compete decidir a respeito da substituição.

7. Os serviços serão contratados com o fornecimento do material e equipamentos por responsabilidade da licitante/contratada, conforme o estabelecido em conjunto com essas Especificações Técnicas.

8. A contratada deverá ter à frente dos serviços, um profissional credenciado pelo Conselho Profissional que regula as atividades dos referidos serviços, na qualidade de responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter um encarregado que deverá permanecer no local durante todas as horas do trabalho e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer elemento da contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

9. Caberá à contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social e de segurança do trabalho.

10. Durante o decorrer dos serviços deverá a contratada adotar todos os cuidados necessários com vistas a não danificar as partes que não serão modificadas, sendo esta responsável por quaisquer danos causados.

11. A contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais primeira qualidade, prevista e de acordo com as especificações.

12. Todas as despesas relativas à instalação e execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis ou fretes, transportes horizontais ou verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto à legalização do serviço perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da contratada.

13. A contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da FUFS, reparando às suas custas, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Instituição.

14. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade e/ou considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

15. Cabe à contratada avisar por escrito à fiscalização de todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados através destas Especificações, para que se tomem as devidas providências.

16. Todos os serviços, recomposições, etc., não explícitos nestas especificações, mas necessários para a execução dos serviços programados e aos perfeitos acabamentos das áreas existentes de forma que resulte num todo único e acabado, deverá ser de responsabilidade da contratada.

17. Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos pela contratada em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos serviços.

18. Deverá ser realizada pelas firmas licitantes uma minuciosa vistoria no local onde serão desenvolvidos os serviços, para que o proponente tenha conhecimento das condições do ambiente e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos.

19. O prazo fixado para a conclusão dos serviços é de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do respectivo Contrato.

III – DA PROPOSTA

1. Especificações claras, completas e minuciosas dos serviços oferecidos e materiais cotados, indicando com precisão a proposta da empresa, respondendo-os preferencialmente na mesma seqüência em que são apresentados neste Termo.

2. Preço global da proposta expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, incluindo todas as despesas, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, transporte, impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização perante os órgãos municipais, estaduais ou federais e quaisquer outras que forem devidas, relativas à execução do objeto da licitação.

3. Planilha orçamentária com quantitativos e preços unitários discriminados (tanto de material quanto dos equipamentos, mão-de-obra, e outros) ficando a cargo da licitante e de sua inteira responsabilidade o levantamento dos quantitativos através dos dados apresentados neste termo e vistoria "in Ioco". O quadro a seguir serve como referência, estando nele incluído os requisitos mínimos exigidos para a contratação dos Serviço de INFRA-ESTRUTURA para cabeamento estruturado de 100 pontos de dados, 18 pontos de voz e 100 pontos elétricos com lançamento de cabos, conectorização, ativação e testes nas dependências do prédio da DIDATICA 02 localizado Campus de São Cristovão da Fundação Universidade Federal de Sergipe – FUFS.

Planilha 1. Descrição do Quantitativo mínimo das materiais e equipamentos

| Switch Ethernet gerenciável, com suporte a VLANs, com 48 portas UTP 10/100 Mbps e 2 portas de uplink UTP 10/100/1000 Mbps | und | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch Ethernet gerenciável, com suporte a VLANS, com 24 portas UTP 10/100 Mbps e 2 portas de uplink UTP 10/100/1000 | und | 0 | 1 |

CARACTERISTICA ACERCA DO OBJETO:

- Cabeamentos Estruturados

O tipo de topologia a se utilizada na Didática 02 da FUFS, deverá ser a “Estrela”, que apresenta a vantagem de que eventual falha em um ponto não afeta os demais. Nesse conceito, o cabeamento lógico estende-se desde a saída do centro de distribuição até o conecto da área de trabalho. Todo o cabeamento UTP deverá  atender aos requisitos físicos e elétricos da norma ANSI/EIA/TIA e demais boletins técnicos. Deverá ser instalada uma infra-estrutura, apresentada por canaletas, para o lançamento de todos os cabos. Todos os pontos de rede deverão se testados e certificados. O equipamento deve fornecer, através de relatório específico por ponto, dados como comprimento, continuidade, atenuação, dentre outros.

- Cabeamento Elétrico

A solução de instalação da rede elétrica contempla a rede de microcomputadores e derivados. Poderá ser utilizado o aterramento existente na unidade. Em cada estação de trabalho deverá ser instalada uma tomada elétrica, tendo a mesma a função de alimentar os microcomputadores e seus derivados totalizando quatro tomadas para as estações de trabalho e um para os equipamentos de rede. Os circuitos poderão ser derivados dos quadros de distribuição elétrica existentes nos prédios.

- Rede de Cabos e Fios

3.1. Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco. O puxamento dos cabos e fios será efetuado manualmente, utilizando alça de guia e roldanas, com diâmetro pelo menos três vezes superior ao diâmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela amarração do cabo ou fio em pedaço de tubo. Os cabos e fios serão puxados, continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los.

  - Fixação dos Cabos

Em instalações aparentes, a fixação dos cabos será feita por braçadeiras espaçadas de 50 cm. Em trechos curvos, as braçadeiras serão fixadas no início e no fim de cada curva. Em trechos curvos serão adotados os raios mínimos de curvatura recomendados pela Norma NBR 5410.

· Os lances de cabos em par trançado, devem estar limitados a 100 m, obrigatoriamente, e não conter emendas;

· Todas conexões em Painéis de Distribuição, “Hub’s”, devem ser providas de meios de proteção dos terminais, tais como tampa plástica, evitando contatos ou choques, que possam causar distúrbios elétricos;

· Na instalação dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura mínimo dos cabos, conforme especificado pelos fabricantes;

· Nos cabos do cabeamento primário, não são permitidos derivações em paralelo e emendas;

· Todos os cabos devem estar perfeitamente identificados, através de anilhas plásticas.

- Aterramento

A resistência mínima da malha de aterramento não deverá ser superior a 2 W, e deverá ser independente dos demais aterramentos da instalação.

IV - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

4.1 - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 e suas alterações, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

4.1.1 - provisoriamente, imediatamente após concluídos os serviços, para efeito de posterior verificação, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;

4.1.2 - definitivamente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, se atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificadas na execução dos serviços e será assinado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma pela Contratante e pela Contratada.

4.2 - Após a assinatura do Contrato, a FAPESE designará formalmente, conforme o caso, um servidor ou uma comissão composta de, no mínimo, 3 (três) servidores, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como representante da Administração da FAPESE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

4.3 - Os serviços prestados em desacordo com o especificado e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, reconstituir, reconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo assinado pela Fiscalização, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega.

4.4 A presente Especificação destina-se à orientar e complementar a execução dos serviços de reforma das instalações  da infra-estrutura de cabeamento estruturado da DIDATICA 2.

- OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

- Cada licitante deverá anexar à proposta, declaração de visita ao local da obra e de que conhece as condições para execução da mesma;

- Cada licitante deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, com o prazo de máximo de conclusão da obra em 15 dias (quinze) dias;

- Pagamento em parcela única, tipo empreitada GLOBAL;

# A-1) DOS PROJETOS

Divergências eventualmente surgidas entre projetos e especificações prevalecerão às especificações.

Acréscimos ou reduções de serviços só ocorrerão após prévio estudo técnico-financeiro realizados pela Prefeitura do Campus.

# A-2) DOS MATERIAIS

A preferência da fiscalização será por materiais de empresas reconhecidamente conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISSO 9000.

O uso de materiais não certificados facultará a equipe de fiscalização exigência de inspeções técnicas, até laboratoriais, necessárias à garantia da qualidade.

# A-3) DA MÃO-DE-OBRA

A mão-de-obra deverá ser treinada dentro dos procedimentos de execução aprovados. Não se aceitará serviços que não atendam aos itens de controle.

# A-4) DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A UFS, através da PREFCAMP, se reserva ao direito de exigir prática de uma filosofia de gestão pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais não serão aceitas.

# A-5) DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS

Os responsáveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverão também estar fortemente imbuídos da filosofia de gestão pela qualidade e produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos.

# A-6) DA HIGIENE E SEGURANÇA

A empresa adotará todas as medidas relativas as normas de higiene e segurança no trabalho de acordo com a legislação específica e normas complementares do Ministério do Trabalho.

# A-7) INTERFACES COM VIZINHANÇAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituição deverá ser programada em tempo hábil.

# A-8) DA SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAL

A empresa é a única responsável pela segurança do seu canteiro no tocante a materiais, equipamentos e pessoas.

A mão-de-obra requerida adentrará somente nos canteiros dos serviços.

A-9) DOS RETRABALHOS

A empresa procederá à execução dos retrabalhos solicitados pela fiscalização quando não atenderem aos requisitos de qualidade.

Não se procederá a novo faturamento daquele subsistema trabalhado antes da sua execução e aceitação.

A-10) DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizará mínimo efetivo, quando necessário, para a facilitação de um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisório.

A-11) COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL

Mesmo a UFS apresentando os projetos complementares, caberá a empresa vencedora, proceder a compatibilização de todos os projetos complementares necessários ao desenvolvimento das instalações, submetendo ao julgamento da equipe técnica do CPD.

A-12) RISCOS E CUSTAS TRABALHISTAS, FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E DE HIGIENE E SEGURANÇA

Serão unicamente de responsabilidade da empresa vencedora.

O construtor está plenamente ciente desses riscos e os assume na sua plenitude, quando declara que aceita todas as condições estipuladas no edital, donde projetos e especificações também fazem parte.

A-13) LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, LUZ, FORÇA E TELEFONE

Os consumos de água e energia necessários às construções serão absorvidos pela UFS.

A – 14 INSTALAÇÃO LOGICA

- Ponto de lógica

De acordo com indicação do projeto deverão ser instalados os pontos de lógica em tubulação de pvc rígido roscável utilizado conduletes nas suas conexões. As tubulações serão aparentes e fixadas nas paredes através de abraçadeiras galvanizadas do tipo “D”.

- Cabo de lógica

Partindo do RACK existente todos os pontos receberão cabo par trançado devidamente identificados

V. GARANTIA

5.1 - A garantia mínima será de:

a) conforme manual técnico do fabricante para peças e materiais anexado a proposta para todos os serviços executados;

5.1.1 - Durante todo o período de garantia dos serviços e dos materiais neles empregados, e sempre que necessário, mediante solicitação da Fiscalização, a Contratada realizará manutenção dos serviços, que compreenderá correção de defeitos ou substituição de material defeituoso, sem qualquer despesa adicional para o Contratante.

VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Entregar os serviços dentro do prazo estabelecido neste Termo.

6.2 - Assumir todas as despesas decorrentes da execução dos serviços.

6.3 - Atender plenamente todas as exigências constantes neste Termo.

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1- Efetuar o pagamento no prazo estipulado neste Termo.

7.2 - Receber os serviços, conforme especificado neste Termo.

7.3 - Recusar os serviços que não estiverem de acordo com as especificações.

7.4 - Demais obrigações que vierem a ser previstas na minuta contratual.

VIII. DAS PENALIDADES

8.1 - No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Fundação Universidade Federal de Sergipe, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á as seguintes sanções:

I - advertência.

II - multas 1% (um por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso no prazo de entrega, limitado a 20% (vinte por cento) do mesmo valor(que poderá ser recolhida em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela UNIFAP).

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total ou da parte não cumprida do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor.

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade pára licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2 - No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

8.3 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

8.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

8.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 9.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, do subitem 9.1.

8.6 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

8.7 - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

# ANEXO II

## CONVITE Nº 07/2008

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de execução de serviços de INFRA-ESTRUTURA que entre si firmam, de um lado Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE e do outro lado, a ............, de acordo com a legislação em vigor e cláusulas abaixo.

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, de um lado a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 97.500.037/0001-10, com sede na Rua Lagarto, 952 – Centro de Aracaju, nesta Capital, a seguir denominado simplesmente FAPESE, neste ato representado por seu Gerente Executivo ULISSES PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador da C.I. nº 1.081.276-SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 878.516.955-20,  e do outro lado, a empresa .................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ................, com sede na ......................................, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo ............................., portador da C.I. n.º ..................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º ...................... têm entre si justos e acordados o presente CONTRATO a execução de serviços de INFRA-ESTRUTURA, que se regerá de acordo com a Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada e consolidada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, e com as Cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

O presente Convite tem por objetivo a execução de serviços de INFRA-ESTRUTURA para cabeamento estruturado de 100 (cem) pontos de dados, 18 (dezoito) pontos de voz e 100 (pontos) elétricos com lançamentos de cabos, conectorização, ativação e testes nas dependências do prédio da DIDÁTICA 02 da Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS, conforme Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

Fazem parte integrante deste Contrato:

I - O edital do Convite N° 07/2008; e

II - A Proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das responsabilidades aqui assumidas, obrigam-se ainda as partes:

I - A FAPESE:

a) exigir que os serviços sejam executados de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I;

b) efetuar o pagamento de acordo com o disposto na Cláusula SEXTA deste instrumento;

c) zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste Contrato.

II - À CONTRATADA:

a) efetuar os serviços de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I;

b) manter atualizado, durante toda a execução deste instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, no que diz respeito às condições de habilitação e qualificação exigidas no Convite N.º 07/2008;

c) zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, qualquer de seus direitos ou obrigações assumidas no presente instrumento contratual, sem autorização expressa e prévia do Gerente Executivo da FAPESE.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO/VIGÊNCIA

O prazo de execução dos serviços é de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato, ou alterado mediante termo de aditamento específico nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93 se houver interesse entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA -DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 – Pela prestação dos serviços, a FAPESE pagará à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega do material o valor de R$...., mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo setor competente.

Parágrafo único - O pagamento de que trata o “caput” desta Cláusula dar-se-á após a apresentação dos certificados de regularidade com o INSS e o FGTS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MORA

Havendo atraso de pagamento causado pela FAPESE, a mesma atualizará os valores a serem pagos obedecendo a variação do IPCA entre a data final prevista para o pagamento e o dia da sua efetiva liquidação, bem como aplicará juros moratórios no percentual mensal de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento).

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas, decorrentes deste Contrato, correrão por conta do CT 809.080/2007 Reforma das Salas - UAB – 2008.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 - A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas em decorrência deste

contrato, implicará, após garantida a ampla defesa, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa cominatória, não compensatória, limitada a até 1/3 (um terço) do valor

contratado, e no caso de atraso do fornecimento, cobrar-se-á 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia  sobre o valor do item respectivo;

- c) Rescisão de Contrato;

d) Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de participar de licitações instauradas pela FAPESE.

9.2 - A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à FAPESE.

9.3 - Poderão ser motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na forma e com os efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções:

a) O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos previstos neste Contrato;

b) O atraso injustificado na prestação dos serviços;

c) A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio assentimento da FAPESE;

d) A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da FAPESE, prejudique a execução do Contrato;

f) A dissolução da sociedade;

g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da FAPESE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

9.4 - Será motivo de aplicação da pena de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a FAPESE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, os casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, se houver rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para a FAPESE.

9.5 - Tal penalidade será aplicada por competente autoridade da FAPESE, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA.

9.6 - A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada, ainda à CONTRATADA:

a) condenada definitivamente por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

b) praticante de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) que demonstre ser inidônea para contratar com a FAPESE por prática de ilícitos.

9.7 - As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

O descumprimento de quaisquer das obrigações aqui pactuadas, ensejará a rescisão por ato unilateral da parte prejudicada, respondendo a parte faltosa pelos prejuízos que houver dado causa.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO/FISCALIZAÇÃO

Os serviços serão realizados, nas dependências do prédio da DIDÁTICA 02 da Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, como único e competente para as eventuais pendências oriundas do contexto deste instrumento, com prevalecimento sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FECHO

E, assim por se acharem justos e contratados, assinam os contratantes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Aracaju/SE, ____ de ________________ de 2008.

PELA FAPESE:

# Ulisses Pereira Ribeiro

Gerente Executivo

PELA CONTRATADA: ___________________________

TESTEMUNHAS:                                                                                   TESTEMUNHA:

_____________________________                                                      _____________________________