CONVITE Nº 09/2008

##### EDITAL

A FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE, através da Comissão de Licitação, instituída pelo Ato Administrativo nº 01/2008 baixada pelo Gerente Executivo, convida interessados para participarem da licitação, que será realizada no dia 11 de dezembro de 2008, às 09:00 horas, na sala de reuniões da FAPESE situada na Rua Lagarto, n.º 952, Centro, Aracaju-Se, sob a modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e cláusulas a seguir:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objetivo a execução, sob o regime de Empreitada por Preço Global, da REFORMA DA GUARITA COM PAVIMENTAÇÃO ANEXA PARA ESTACIONAMENTO PRÓXIMO A ENTRADA PRINCIPAL do Hospital Universitário - HU da Universidade Federal de Sergipe - UFS, tudo em conformidade com o disposto no presente Instrumento Convocatório e consoante Especificações Técnicas, Orçamento Estimativo e Minuta de Contrato que o integram e complementam.

1.2 - Termos de Referência:

1.2.1 - Local da Obra: Campus da Saúde Prof. João Cardoso Nascimento Júnior – Hospital Universitário – HU, localizado na Rua Cláudio Batista, s/n – Bairro Sanatório, CEP: 49060-100 – Aracaju/SE.

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Os recursos necessários para o pagamento dos encargos resultantes da presente licitação correrão por conta do Contrato nº 0001/2008 – HU - UFS.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1 – Os envelopes de Habilitação e Proposta Comercial serão recebidos às 09:00 horas do dia 11 de dezembro de 2008, na FAPESE, no endereço informado no preâmbulo, perante a Comissão de Licitação.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS” será marcada pela Comissão de Licitação, na sessão de recebimento dos envelopes de “HABILITAÇÃO”.  Se todos os licitantes forem habilitados, ou haja desistência expressa no tocante à habilitação das firmas, a Comissão procederá a abertura dos envelopes - "PROPOSTA DE PREÇOS" nesta mesma data e no mesmo horário.

3.3 - O prazo de execução dos serviços objeto do presente edital é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço, emitida pela Gerência Executiva da FAPESE, podendo ser prorrogado por aditamento, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada.

3.4 - A FAPESE convocará no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da homologação deste convite, a firma adjudicada desta licitação para assinatura de Termo de Contrato.

3.5 - Na hipótese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério exclusivo da FAPESE, que impeça a realização desta licitação na data aprazada, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediatamente posterior, obedecidos o mesmo horário e local da realização.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PARTICIPANTES

4.1 - Só poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo objeto do certame, habilitadas e que, na data de publicação deste Edital não estejam em processo de falência ou concordata.

4.2 – Não será permitida a participação de pessoas físicas bem como pessoas jurídicas reunidas em consórcio ou grupo de empresas.

4.3 – Somente poderá participar desta licitação empresa que não se encontre submetida a suspensão temporária do direito de participar em processos licitatórios, face sanção administrativa.

4.4 - Somente poderá participar desta licitação empresa que não tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública, ressalvada a hipótese de reabilitação, na forma da lei.

4.5 - O licitante, no dia, hora e local fixado, neste Edital, deverá apresentar à Comissão de Licitação em envelopes distintos, fechados e separados, a Credencial, os documentos de Habilitação (Envelope A) e a Proposta Comercial (Envelope B), contendo na face externa fronteira além da razão social e CNPJ da proponente as seguintes inscrições identificadas externamente da seguinte forma:

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE

At. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 09/2008

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO

Rua Lagarto, 952 – Centro.

CEP: 49.010-390 – Aracaju/SE

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE

At. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 09/2008

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL

Rua Lagarto, 952 – Centro.

CEP: 49.010-390 – Aracaju/SE

4.5.1 - O licitante que enviar representante para participar da reunião, deverá fazê-lo através de Carta de credenciamento emitida pelo representante da empresa.

CLÁUSLA QUINTA - DA HABILITAÇÃO

5.1 - ENVELOPE N. 01 – HABILITAÇÃO - Os documentos referentes à HABILITAÇÃO serão apresentadas em uma única via, acompanhada de folha índice, indicando o número da página em que o documento deverá estar inserido, devidamente numeradas e rubricadas pelo representante legal da licitante, devidamente credenciado por instrumento público ou particular de procuração, acompanhado da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes para deliberações, inclusive para a fase da PROPOSTA COMERCIAL, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras, obedecendo rigorosamente a seqüência abaixo. Além dessas exigências conterá documentação referente à:

5.1.1 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS);

5.1.2 - Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma individual; Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações; e inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da investidura da diretoria em exercício.

5.1.3 - Declaração de que a licitante visitou o local da obra e serviços objeto desta licitação, tendo conhecimento de: localização e condições do prédio, acessos, infra-estrutura e serviços disponíveis, etc., para todos os efeitos e conseqüências.

5.1.4 - Declaração expressa que concorda com todos os quantitativos da planilha fornecida, inclusive, assume total responsabilidade pela absorção dos custos decorrentes de eventuais serviços que porventura não constem da referida planilha, mas constam das especificações e/ou projetos fornecidos, inclusive os projetos executivos. Portanto, não cabendo qualquer pleito de aditivos de serviços não constantes da planilha orçamentária estimativa anexada ao presente edital. Em suma, a firma declara que assume total e unicamente toda a responsabilidade física e financeira pela execução total dos serviços constantes dos projetos e especificações.

5.1.5 - Prova de regularidade e inscrição da licitante e comprovante de quitação da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da sede da licitante.

5.1.6 - Comprovação da licitante de possuir na data prevista para entrega dos documentos de habilitação/proposta certidão fornecida pelo CREA atestando que possui um volume estrutural em obra igual ou acima de 100 m² (cem metros quadrados).

5.1.6.1 - Somente serão aceitos atestados técnicos devidamente acompanhados da CAT (Certidão de Acervo Técnico).

5.1.7 – A licitante deverá indicar o responsável técnico para execução do objeto licitado bem como o seu vínculo com a empresa.

5.1.7.1 - Na comprovação de vinculação do responsável técnico com a licitante, deverá ser demonstrada que o profissional indicado é detentor de atestado de responsabilidade técnica, e que o mesmo pertence ao seu quadro de pessoal permanente, através da juntada de cópia da Certidão de Registro e Quitação do CREA, “Ficha de Registro do Empregado”, registrada na DRT, ou CTPS devidamente anotada.  No caso do responsável técnico ser sócio ou proprietário, deverá apresentar o contrato social, estatuto ou ato constitutivo da empresa.

5.1.8 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos para habilitação.

5.1.9 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

5.1.11 - Os documentos de habilitação terão como jurisdição a sede (matriz) da proponente.

Parágrafo único - É obrigação da licitante vencedora manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Convite.

## CLÁUSULA SEXTA - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA – Os documentos referentes à PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados em 01 (uma) via, datilografada em uma face de papel timbrado ou digitada em computador, obedecendo rigorosamente a seqüência abaixo, sem entrelinhas, ressalvas ou rasuras, devidamente carimbada, rubricada e numerada pelo representante legal e pelo responsável Técnico. Além dessas exigências são requisitos essenciais para aceitação da proposta:

6.1.2 - Preço global expresso em moeda corrente, pelo qual a firma executará as obras/serviços, incluindo materiais, mão de obra, projetos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, incluídos todos os equipamentos auxiliares e complementares, para a perfeita realização da obra;

6.1.3 - Prazo global em dias consecutivos, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela FAPESE em que a licitante se compromete a executar a totalidade da obra, não sendo permitido prazo superior do estabelecido na cláusula deste Edital, que é de 90 (noventa) dias corridos.

6.1.4 - Prazo em dias consecutivos, de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, contados da sua respectiva abertura;

6.1.5 - Planilha Orçamentária com todos os preços unitários e preço total em moeda corrente para execução total dos serviços especificados e projetados.

6.1.6 - Cronograma físico-financeiro da obra, com os prazos de cada sub-etapa dos serviços; o desembolso se fará da seguinte maneira: A 1ª fatura não poderá ser superior a 5% do valor da obra e a última fatura, quando do Recebimento Provisório da Obra feito pela FAPESE, não poderá ser inferior a 5%.

6.1.7 - Planilha de composições dos encargos sociais.

6.1.8 - Planilha de composições do B.D.I.

6.1.9 - Se o preço unitário e o preço global indicados pela firma licitante não corresponderem entre si, apenas o preço unitário será considerado, e o total será corrigido de forma a conferir com aqueles, considerando-se para a Proposta o VALOR CORRIGIDO.

6.1.10 - Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste Edital.

- 6.1.11 - As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos presentes.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIÕES

7.1 - Nas reuniões de recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços e respectivo julgamento observar-se-á o seguinte procedimento:

a) Recebimento das credenciais dos representantes das firmas licitantes;

b) Registro de comparecimento de cada firma licitante, por ordem de apresentação da credencial, em termo lavrado que será encerrado pela Comissão após 10 (dez) minutos do horário previsto para reunião;

c) Decorrido o prazo estabelecido na letra “b” desta Cláusula nenhuma credencial será aceita pela Comissão;

d) Recebimento pela Comissão dos envelopes “01” - Habilitação e “02” - Proposta de Preços devidamente lacrados e rubricados;

e) Abertura e análise dos documentos do envelope “01” - Habilitação cujos documentos serão obrigatoriamente assinados pela Comissão e pelos representantes das firmas presentes;

f) Lavratura da Ata de Abertura e julgamento dos documentos de habilitação, contendo todas as ocorrências havidas na reunião;

g) Suspensão dos trabalhos para o caso de manifestação de alguma firma licitante expressar o desejo de ingresso de recurso sobre a Habilitação;

h) Julgamento dos recursos e lavratura de Ata contendo as ocorrências havidas na reunião;

i) A firma licitante que for julgada inabilitada receberá de volta o seu envelope de Proposta de Preços, rubricada pela Comissão, devidamente intacto; após o decurso do prazo para o recurso;

j) Abertura do envelope “02” - Proposta de Preços, para o caso de que todos licitantes tenham sido declarados habilitados ou em caso de não habilitação tenham expressamente declarado a não impetração de recurso;

k) Leitura em voz alta pelo Presidente da Comissão dos valores propostos pelas firmas licitantes;

l) Assinatura pelos membros da Comissão e licitantes habilitados da via dos documentos das Propostas de Preços;

m) Lavratura de Ata circunstanciada da abertura da Proposta de Preços, contendo quaisquer impugnações ou registro de ingresso de recurso;

n) O julgamento dos recursos se for o caso e lavratura da Ata circunstanciada, que conterá as ocorrências havidas na reunião.

CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 – Somente serão aceitas as propostas que estejam completas, isto é, contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação qualitativa dos serviços e obras licitados.

8.2 - Não será admitida proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero em qualquer item da planilha, nem se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital

8.3 - Não serão admitidas propostas alternativas.

8.4 - Não será admitida proposta que não contenha todos os itens de serviços listados na planilha fornecida pela FAPESE.

## CLÁUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - O critério a ser utilizado na avaliação das propostas de preços e posterior adjudicação é o MENOR PREÇO.

9.2 - Serão consideradas propostas manifestamente inexeqüíveis aquelas que apresentarem valores inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração;

- valor orçado pela Administração.

9.3 - As propostas serão classificadas, em ordem de valores crescentes, de acordo com os preços finais, sendo considerada vencedora, para fins de adjudicação, a licitante que tenha apresentado o MENOR PREÇO.

9.4 - Em caso de empate de uma ou mais propostas, será adotado o sorteio.

9.5 - Caberá a Gerência Executiva da FAPESE homologar o relatório conclusivo de classificação pela Comissão das firmas licitantes deste Convite.

9.6 - Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas a Comissão concederá um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de novas propostas, sanadas as causas que deram origem a desclassificação.

9.7 - Na ocorrência de manutenção das causas que motivaram a desclassificação, a FAPESE poderá revogar a Licitação.

9.8 - O resultado e a respectiva classificação das propostas serão afixados no quadro de aviso da Fapese ou, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

9.9 - Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam às exigências deste Edital;

b) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

- CLÁUSULA DÉCIMA – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Decorrido o prazo recursal e não havendo recurso, a Comissão de Licitação, adjudicará o objeto desta licitação.

10.2 - Após a adjudicação, a Comissão de Licitação encaminhará o processo a Direção da FAPESE, para que proceda a Homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO

11.1 - Após a homologação desta licitação e sua efetiva publicação, a FAPESE convocará a licitante vencedora para assinatura do Termo de Contrato, observando o prazo estabelecido no item 3.4 deste edital.

11.2 - Integrarão o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes documentos:

a) Edital de CONVITE Nº 09/2008;

b) Proposta da Contratada;

c) Projetos, Plantas, Detalhes, Especificações e Planilhas de Quantitativos de Serviços;

d) Cronograma Físico-Financeiro.

11.3 - O início das obras será determinado com o recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Gerência Executiva da FAPESE.

11.4 - Fica estabelecido que no caso de alteração implicando em acréscimos ou supressões autorizadas no projeto, a avaliação dos serviços correspondentes será baseada no orçamento analítico apresentado nesta licitação.

11.5 - Na ocorrência da realização de serviços não previstos no projeto e especificações da obra, o preço unitário para realização dos mesmos será o praticado pela FAPESE.

11.6 - Caso a firma adjudicatária venha a se recusar a assinar o contrato, a FAPESE convocará a segunda colocada a assinar o contrato nas mesmas condições propostas pela primeira colocada e assim sucessivamente.

11.7 - No ato da assinatura do Contrato, a firma adjudicada apresentará à FAPESE o seguinte documento:

- Número da Conta Bancária no Banco do Brasil onde os pagamentos serão efetuados através de Ordem de Crédito;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

12.1 - A vencedora desta licitação deverá apresentar à FAPESE no ato da assinatura do contrato o comprovante de recolhimento da garantia de execução no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado.

12.2 - A garantia a que se refere o sub-item 12.1, deverá ser em dinheiro, títulos da Dívida Pública da União, Fiança Bancária ou Seguro Garantia, a critério da licitante.

12.3 - O valor das retenções será depositado pela FAPESE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da realização da retenção, em conta por ela aberta em seu próprio nome, vinculada ao contrato.

12.4 - A caução e a retenção responderão pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão completa dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras combinações legais, quando for o caso.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO

13.1 - Pela perfeita e fiel execução das obras e serviços objeto desta licitação, a FAPESE se obriga a licitante que vier a ser contratada, o devido pagamento no valor global conforme TERMO DE CONTRATO, obedecendo às normas fixadas no item 11.2. deste Edital.

13.2 - A forma de pagamento do objeto desta licitação será efetuada como se segue:

- Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro observado os serviços efetivamente executados, com base nos serviços constantes da PLANILHA DO ORÇAMENTO apresentada pela LICITANTE e que fará parte integrante do Contrato;

- Os pagamentos serão efetuados através da Ordem de Crédito no Banco do Brasil, cuja conta deverá ser indicada pela EMPREITEIRA no ato da assinatura do instrumento contratual.

- As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e serviços executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante;

- As faturas serão protocoladas e encaminhadas à UFS para conferência e encaminhamento a FAPESE para posterior pagamento da execução dos serviços que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

- Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Obra dos serviços faturados, será de imediato comunicado a firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura escoimadas das causas de seu indeferimento;

- A liberação da primeira fatura ficará condicionada a apresentação prévia da ART. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE, relativa às obras e serviços objeto desta Licitação e a matrícula da obra no INSS;

- A última fatura somente será liberada com à apresentação da Nota Fiscal, do comprovante do recolhimento do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) junto à Prefeitura Municipal, de certidão de Regularidade de Tributos da Secretaria da fazenda do Estado de Sergipe, além do comprovante de recolhimento da última guia do GPRS junto ao INSS da respectiva obra e do certificado de Regularidade do INSS.

h)  Antes do pagamento a ser efetuado à Contratada será consultado a situação cadastral do fornecedor, que deverá estar válida na liquidação do pagamento, sendo o resultado impresso e juntado, também, aos autos do processo próprio.

13.3 - Os pagamentos poderão ser sustados pela FAPESE, nos seguintes casos:

- Não cumprimento das obrigações da EMPREITEIRA para com terceiro, que possam de qualquer forma prejudicar a FAPESE;

- Inadimplência de obrigações da EMPREITEIRA para com a FAPESE por conta deste Contrato;

- Não cumprimento do disposto nas Especificações Técnicas e demais ANEXOS deste Edital;

d)	Erros ou vícios nas faturas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os preços das obras e serviços só sofrerão reajuste nos termos da lei nº 9.069 de 29.26.95, utilizando-se o Índice Nacional da Construção Civil nas suas colunas respectivas ou no caso de novas normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

15.1 - Se na realização da licitação ou na formalização e execução do contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou verificada a inadimplência contratual de que possa ser responsabilizada a firma licitante, adjudicatória ou contratada, ficará esta incursa nas penalidades e sanções previstas no termos do artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 8.666/93.

15.2 - A não realização da obra no prazo fixado, implicará em multa, a ser cobrada pela FAPESE, de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia corrido de atraso sobre o valor dos serviços previstos e não executados.

15.3 - A multa referenciada no item 15.2, será cobrada da firma quando da conclusão dos serviços não ocorrer no prazo previsto por culpa exclusivamente dela, excluindo-se por conseguinte, os casos fortuitos e de força maior, desde que devidamente anotados no livro de ocorrências das obras e serviços e justificados pela COORDENAÇÃO.

15.4 - A multa referente ao item 15.2, será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, sendo restituída, na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.

15.5 - Aplicar-se-á ainda a multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia corrido de atraso, calculado sobre o valor total do Contrato pela inexecução total ou parcial das obras e serviços objeto desta licitação, e demais sanções.

15.6 - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação dará causa para sua rescisão, consoante estabelece os artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1 - O objeto desta licitação será recebido:

- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes do PROJETO, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação do contratado;

- Definitivamente, após a verificação da execução integral e com as eventuais correções das obras e serviços, se necessário, e sua conseqüente aceitação, por servidor ou comissão designada, para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo previsto em lei para observação;

16.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a firma contratada da responsabilidade civil (Art. 1245-C. Civil), nem a ético-profissional para perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - As informações e os elementos que compõem a presente Licitação serão examinadas e adquiridas na COMISSÃO DE LICITAÇÃO no mesmo endereço citado no objeto deste edital FAPESE/COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

17.2 - Os esclarecimentos sobre a presente Licitação deverão ser protocolados e endereçados a Comissão de Licitação até o prazo de 03 (três) dias úteis, antes da data da Licitação.

17.3 - A Comissão de Licitação da FAPESE prestará os esclarecimentos solicitados dentro do prazo de até 48 horas contados da sua solicitação, situada na Rua Lagarto, 952 – Centro – Aracaju/SE.

17.4 - Constatada a inveracidade de qualquer informação fornecida por firma licitante com referência a este CONVITE Nº 09/2008, sofrerá ela, uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão para qualquer licitação promovida pela FAPESE, no período de 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade;

d) Desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento de propostas;

e) Não adjudicação das obras e serviços objeto desta licitação;

f) Rescisão do Contrato, se a adjudicação já tiver sido efetuada, procedendo-se o embargo das obras e serviços de engenharia se estes já tiverem se iniciado.

17.5 - A FAPESE, poderá anular, parcial ou totalmente ou revogar totalmente este CONVITE No 09/2008 a qualquer tempo, ainda que depois do julgamento e classificação, bem como desistir de adjudicar as obras e serviços de engenharia objeto desta licitação, sem que disso resulte qualquer direito a reclamação ou indenização de qualquer espécie, por parte das firmas licitantes, quer por via administrativa quer por via judicial.

17.6 - A Comissão desta licitação é autônoma para dirimir quaisquer conflitos suscitáveis envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias inerentes a este EDITAL, ressalvados os casos de recursos em segunda instância, legalmente previstos.

17.7 - A FAPESE, poderá através de licitação, contratar firma de consultoria ou profissionais autônomos para fiscalização das obras e serviços objeto deste EDITAL.

17.8 - A FAPESE, exigirá que o engenheiro responsável pela firma vencedora desta licitação, assine pelo menos uma vez por semana, o “LIVRO DE OCORRÊNCIAS” da obra, ou em mais números de vezes se assim a fiscalização exigir.

17.9 - Os interessados que tiverem dúvidas de ordem técnica ou legal dos termos desta licitação, serão atendidos diretamente no endereço informado no item 17.3.1 para os esclarecimentos necessários.

17.10 - Não serão aceitos sob nenhuma hipótese, variantes que visem as modificações do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado por escrito por esta FUNDAÇÃO.

17.11 - Não serão permitidos consórcios.

17.12 - Só poderá haver sub-contratação parcial do objeto desta licitação após prévio e expresso consentimento da Diretoria da FAPESE.

17.13 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data do orçamento da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos do parágrafo 5o do Art. 65 da Lei nº 8.666/93

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 18.1 - Das decisões e atos no procedimento desta licitação caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do ato recorrido, nos casos de:

18.1.1 - julgamento da habilitação;

18.1.2 - julgamento das propostas;

18.1.3 - anulação ou revogação da licitação;

18.1.4 - penalidade aplicada.

18.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por intermédio desta.

- 18.3 - Não serão recebidos os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso.

18.4 - Recebido o recurso, dele será dada ciência aos licitantes abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

18.5 - É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa.

18.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO EDITAL

#### 19.1 – Constituem anexos deste edital:

I - 	MINUTA DO CONTRATO

II - 	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

III - 	PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

## CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada, com base no objeto desta licitação, é o da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 06 de novembro de 2008.

###### Rosilda Silva Feitosa

Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I

CONVITE Nº 09/2008

- MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que entre si firmam, de um lado a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE e do outro lado, a XXXXX de acordo com a legislação em vigor e cláusulas abaixo.

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE, pessoa jurídica de direito privado, instituída por Escritura Pública lavrada em 20/12/93, às fls. 01 a 08 do Livro 543 do Tabelionato do 4º Ofício de Aracaju/SE, com registro e credenciamento do MEC e MCT sob o nº 174, Livro 01 fls. 60, 05/12/00, localizada na rua Lagarto, n° 952, Centro, nesta capital, inscrita no CGC sob nº 97.500.037/0001-01, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Gerente Executivo, Economista, Ulisses Pereira Ribeiro, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, portador da CI nº 1.081.276 -SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob nº 878.516.955-20 e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu XXXXXXXXXXXXXXXX, têm entre si justos e acordados o presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, cuja forma de execução é a indireta, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo regido de acordo com a Lei Nº 8.666, de 21.06.93, alterada e consolidada pela Lei Nº 8.883, de 08.06.94 e com as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento de Contrato tem por objeto a execução, sob o regime de Empreitada por Preço Global, da REFORMA DA GUARITA COM PAVIMENTAÇÃO ANEXA PARA ESTACIONAMENTO PRÓXIMO A ENTRADA PRINCIPAL do Hospital Universitário - HU da Universidade Federal de Sergipe - UFS, tudo em conformidade com o disposto no presente Instrumento Convocatório e consoante Especificações Técnicas, Orçamento Estimativo e Minuta de Contrato que o integram e complementam, que passa a fazer parte integrante deste Instrumento Contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução da obra obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Convite 09/2008, de xx de novembro de 2008, além das obrigações assumidas nos documentos fornecidos durante todo o Processo Licitatório, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desse Termo de Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato:

I. O Edital do Convite Nº 09/2008;

II. A proposta da Contratada;

III. Os Anexos do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das responsabilidades aqui assumidas, obrigam-se ainda as partes:

A CONTRATADA:

1. Executar os serviços de acordo com o estabelecido neste Instrumento, nas Planilhas Orçamentárias, no Plano Geral de Trabalho e Cronograma Físico apresentados pela CONTRATADA, dentro dos prazos indicados e com técnicas que garantam a qualidade dos resultados obtidos e tudo mais que for necessário à sua perfeita execução, ainda que não expressamente mencionado;

2. Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do Contrato, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados do recebimento de que trata a Cláusula Décima Segunda, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou de materiais empregados;

3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

4. Atender com presteza as solicitações da CONTRATANTE que se relacionem com o objeto do presente Contrato;

5. Preservar o nome da Instituição para a qual foi contratada, responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

6. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados da execução dos serviços objeto do presente Contrato, bem como com quaisquer questões relacionadas com exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se fizer necessário à execução da obra;

7. Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

8. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados aos equipamentos, instalações e patrimônio ou qualquer outro tipo de bens, em decorrência da execução dos serviços, incluindo-se os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for;

9. Manter um representante aceito pela CONTRATANTE à frente dos trabalhos, na qualidade de gerente do Contrato, que será responsável pela execução do Contrato, de modo que toda comunicação que lhe seja dirigida, seja considerada como feita à Empresa;

10. Executar se necessário, a montagem de barracão para depósito de materiais, em local a ser indicado pela fiscalização da CONTRATANTE;

11. Responsabilizar-se por qualquer pertence seu que for colocado no local da execução da obra, devendo providenciar a sua guarda necessária;

12. Registrar, diariamente na caderneta de ocorrências, o nome dos funcionários presentes no local dos serviços;

13. Manter o local onde se desenvolverão os trabalhos, permanentemente limpo e em perfeita ordem;

14. Responsabilizar-se pela entrega e recebimento de materiais ou equipamentos no local dos serviços. No caso de ausência do representante da Empresa no local de execução do objeto contratual, a fiscalização local da unidade da CONTRATANTE não se responsabilizará pelo recebimento dos materiais ou equipamentos;

15. Fornecer uma placa nas dimensões mínimas de 2,00m X 3,00 m, a ser afixada em local pré-determinado, contendo as seguintes informações:

a) Nome da CONTRATANTE e da Unidade local;

b) Título do serviços;

c) Órgão/Agência de Fomento Financiador;

d) Valor e Prazo do Contrato;

e) Razão social da CONTRATADA;

f) Endereço completo e telefone da CONTRATADA;

g) Nome do responsável técnico com seu respectivo número de registro no CREA.

16. Fornecer aos seus empregados, obrigatoriamente, os Equipamento de Proteção Individual - EPI's, tais como: capacetes, botas, luvas, óculos, etc. Nos casos particulares que envolvam riscos pessoais ou ao patrimônio da CONTRATANTE, serão exigidos não só equipamentos de proteção individual, como também andaimes metálicos, tela de proteção de fachadas, sinalização viária, e tudo o mais que se fizer necessário;

17. Instruir os seus empregados contra riscos e acidentes de trabalho;

18. Manter seus empregados uniformizados, portando sempre a identificação da Empresa;

19. Aplicar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea, que assegure progresso satisfatório das obras;

20. Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

21. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

22. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu empregado acidentado ou com mal súbito;

23. Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele decorrentes em quaisquer operações de desconto bancário;

24. Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as informações obtidas em decorrência dos trabalhos objeto da presente licitação;

25. Dar ciência imediata ao representante da CONTRATANTE das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;

26. A EMPREITEIRA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à Fiscalização, por escrito, no Livro de Ocorrência da Obra, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle técnico que coloque em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado;

27. No caso de divergência entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas, e em caso de dúvida entre as especificações e demais documentos referidos no "caput" desta Cláusula, prevalecerão as especificações do projeto, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Primeira;

28.  A FAPESE poderá determinar a paralisação das obras por motivos de relevante ordem técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações, cabendo a EMPREITEIRA quando as razões da paralisação que lhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes;

29. Quaisquer erros ou imperícias na execução constatados pela FAPESE, obrigarão a EMPREITEIRA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de ação regressiva contra aquele(s) que tiver (em) dado causa;

30. Na conclusão das obras, a EMPREITEIRA deverá remover todo o equipamento utilizado e o material excedente, o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas rigorosamente limpas e em condições de uso imediato.

DA CONTRATANTE:

1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo estabelecido, salvo a ocorrência de fatos previstos neste Contrato;

2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto contratual;

3. Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

4. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à CONTRATADA;

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA

4.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos ou obrigações assumidas no presente instrumento contratual, sem autorização expressa e prévia da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO/VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato é de 90 (noventa) dias contado a partir da emissão da Ordem e Serviço pela Gerência Executiva da FAPESE, previsto para entrega total dos serviços contratados, como data de encerramento, vigorando até o término da garantia oferecida.

PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, mediante Termo de Aditamento específico, e prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

6.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor global de R$ (....), o qual será pago mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas pela Fiscalização e de acordo com o abaixo discriminado:

6.1.1 - A forma de pagamento dos serviços é por etapa de serviços concluídos, conforme o Cronograma Físico-Financeiro presente na Proposta da Contratada;

6.1.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir do recebimento da Nota Fiscal (fatura) pela CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente que deverá ser indicada pela CONTRATADA. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da FAPESE dos serviços faturados, será de imediato comunicado à contratada para retificação e apresentação da nova fatura escoimadas das causas de seu indeferimento, reabrindo-se o prazo de pagamento;

6.1.3 - Os pagamentos somente serão processados se o CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura de venda for aquele indicado na proposta apresentada pela CONTRATADA na fase licitatória;

6.1.4 - Os pagamentos somente serão liberados após confirmação de que a CONTRATADA continua regular com a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda Pública;

6.1.5 - A CONTRATANTE poderá, visando a proteção de interesse público, reter o pagamento de qualquer parcela, independentemente da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, em caso de faltas, e enquanto durarem seus efeitos, que, a critério da CONTRATANTE, prejudicam a execução do objeto contratual;

6.1.6 - A liberação da primeira fatura, ficará condicionada à apresentação prévia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA – SE, relativa às obras e serviços objeto deste Contrato e a matrícula da obra no INSS;

    - - As demais faturas somente serão pagas com a apresentação da Nota Fiscal, do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) junto à Prefeitura Municipal, além da apresentação da última Guia de Recolhimento da Obra junto ao INSS (GRPS);

    - - A última fatura somente será liberada com a apresentação, além dos documentos requeridos no sub-item 6.1.7 desta Cláusula do Certificado de Quitação do INSS, relativos as obras e serviços objeto deste Contrato;

6.1.9 - Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, conforme prevê e a Lei nº 9.069 de 29.06.95, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, utilizando-se o estabelecido no Decreto nº 1.544 de 30.06.95, de acordo com a variação verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, no período.

6.1.10 Antes de o pagamento ser efetuado à Contratada será consultada a situação cadastral do fornecedor, que deverá estar válida na liquidação do pagamento, sendo o resultado impresso e juntado, também, aos autos do processo próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES

7.1 - No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas mediante o presente instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério da CONTRATANTE, e conforme a gravidade do caso, à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa cominatória, não compensatória, limitada a 2% (dois por cento) do valor contratado, e, no caso de atraso do fornecimento, cobrar-se-á 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia sobre o valor contratado;

- Rescisão do Contrato;

- Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de participar de licitações instauradas pela CONTRATANTE.

7.2 - A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a CONTRATANTE;

7.3 - Será motivo de aplicação da pena de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, os casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual, descumprimento total ou parcial de obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para a CONTRATANTE;

7.4 - Tal penalidade será aplicada por autoridade competente da CONTRATANTE, após a instrução do respectivo processo, no qual ficará assegurada ampla defesa à CONTRATADA;

7.5 - A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada, à CONTRATADA, quando:

a) Condenada definitivamente por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou por ter deixado de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

b) Praticante de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em decorrência da prática de ilícitos;

7.6 - As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa;

7.7 - A aplicação de cada multa observará o valor correspondente a 5% (cinco por cento) da parcela devida à CONTRATADA, conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser dobrado este percentual em caso de reincidência;

7.8 - Havendo descumprimento do prazo fixado para a execução de cada etapa dos serviços contratados, a CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, incidente sobre o saldo do valor contratual, salvo se justificativa do atraso for aceita pela fiscalização da FAPESE;

7.9 - Na aplicação das multas previstas no contrato, a CONTRATANTE se limitará a aplicação do montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do saldo contratual. Terão como ressalva, para efeito da não aplicação da multa, os casos fortuitos ou força maior que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato que a CONTRATANTE der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execução dos serviços;

7.10 - Em nenhuma hipótese, serão considerados casos fortuitos ou força maior prejuízos que, eventualmente, sejam causados à CONTRATANTE, por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da CONTRATADA, ou omissão de seus prepostos;

7.11 - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como caso fortuito ou força maior deverá ser imediatamente comunicado à FAPESE, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à CONTRATANTE decidir sobre a procedência ou não das razões apresentadas;

7.12 - Caso o valor da multa não seja quitado ou depositado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após o prazo de que trata o item 7.8 desta Cláusula, o valor será automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que a CONTRATADA vier a fazer jus, ou ainda, cobrado diretamente da mesma, acrescido de juros moratórios, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor a ela devido;

7.13 - Em caso de reincidência na infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, a multa de que trata o item 7.1, b, desta Cláusula será aplicada em dobro, a juízo da autoridade competente da CONTRATANTE;

7.14 - Caso a aplicação de multas atinja o máximo permitido no item 7.9 desta Cláusula, o Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser rescindido e seu objeto entregue a um dos licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, correndo por conta da CONTRATADA toda e qualquer diferença de preço ou despesas extras que vierem a incidir sobre a continuação e conclusão dos trabalhos;

7.15 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada pela CONTRATANTE dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente;

7.16 - A CONTRATANTE se obriga a encaminhar à CONTRATADA, notificação sobre multa, quando for o caso, expondo as razões gerais que a determinaram, informando o respectivo percentual e o valor correspondente, passando a mesma a ter um prazo de 5 (cinco) dias úteis para contestar formalmente, ou dar o ciente, implicando a não manifestação em plena aceitação;

7.17 - Havendo contestação, a CONTRATANTE examinará as alegações apresentadas e decidirá se mantém a multa, reduz a sua graduação ou se a cancela, informando a decisão à CONTRATADA;

7.18 - Em função da natureza da infração, a CONTRATANTE poderá aplicar ainda à CONTRATADA, a penalidade de suspensão do direito de licitar, ou instruir o processo para que seja emitida declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, bem como nos casos citados nos artigo 78, da Lei nº 8.666/93, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba qualquer indenização;

8.2 - Poderão ser motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na forma e com os efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções:

a) O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos previstos neste Contrato;

b) O atraso injustificado na conclusão do serviço;

c) A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem o prévio assentimento da CONTRATANTE;

d) A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;

f) A dissolução da sociedade;

g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

h) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

8.3 - A rescisão do contrato, efetuada nos termos do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, poderá ocorrer das formas a seguir descritas:

I. determinada por ato unilateral e escrito da FAPESE, aos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

II. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

III. judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1 - As despesas decorrentes deste Contrato, correrão por conta do Contrato nº 0001/2008 – HU - UFS.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

10.1 - Os serviços referentes ao objeto de presente instrumento serão avaliados e aprovados pela Fiscalização.

10.2 - À CONTRATANTE se reserva o direito de exercer fiscalização sobre os serviços objeto do presente Contrato, através de representante, assistido e subsidiado por terceiro contratado especialmente para esta finalidade, devidamente credenciado em cada unidade, o qual estará revestido de plenos poderes para aceitar ou recusar provisoriamente os serviços que se encontrarem em desacordo com o estipulado neste Instrumento Contratual e com as normas técnicas pertinentes;

10.3 - O objeto deste Contrato somente será considerado definitivamente aceito, para fins de cumprimento do Contrato, após ter sido inspecionado, testado e aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, observando-se os critérios técnicos estabelecidos para este Contrato, nas normas técnicas pertinentes, e o disposto na Cláusula Terceira, Das Obrigações da Contratada;

10.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS GARANTIAS

11.1 – A garantia contratual, prestada pela CONTRATADA, na modalidade de _____________ caução em dinheiro, correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, ou seja R$ ________,  será devolvida após o recebimento definitivo da obra;

11.2 - A perda da garantia poderá ocorrer se o contratado descumprir o prometido, ou em conseqüência do desconto de débitos ou multas em que o contratado incidir e não recolher no tempo devido, bem como deixar de corrigir erros ou falhas existentes até o prazo do recebimento definitivo. Nestes casos, o contratante poderá incorporar ou cobrar a garantia concedida, até o limite devido pela CONTRATADA;

11.3 - A garantia prestada deverá ser válida até a data prevista para o recebimento definitivo da obra, portanto até 120 (cento e vinte) dias, quando poderá ser liberada pela CONTRATANTE, salvo se houver prorrogação do prazo contratual, ocasião em que deverá ser prorrogado/renovado, também, o prazo da garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA DO SERVIÇO

12.1 - Tendo em vista a entrega da obra, com prazo máximo de 90 (noventa) dias, caberá à CONTRATADA intimar o responsável pelo acompanhamento da fiscalização para comparecimento em data e horário estipulado com fins de proceder ao Recebimento Provisório;

12.2 - O Recebimento Definitivo ocorrerá até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, por servidor ou Comissão designada pelo Órgão Licitante, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do serviço aos termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, como único e competente para as eventuais pendências oriundas do contexto deste instrumento, como prevalecimento sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por se acharem justos e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e infra-assinadas.

Aracaju/SE, XX de XXXXXX de 2008.

Ulisses Pereira Ribeiro

Gerente Executivo da CONTRATANTE

Pela CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

________________________________ 		________________________________

Nome: 						Nome:

CPF: 							CPF:

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas para Reforma da Guarita com Pavimentação anexa do Hospital Universitário

Esta reforma consiste numa necessidade de melhoria, uma vez que a atual guarita encontra-se em péssimo estado de conservação. Por ser a porta de entrada do Hospital, é importante manter boa aparência, além de que a laje que compõe o seu portal encontra-se a apenas 3,00 metros de altura do paralelo, dificultando a entrada de veículos de grande porte, os quais transportam materiais e serviços que fazem a manutenção do Hospital. Anexo à guarita, logo a sua direita, numa área de aproximadamente 295,00 m², torna-se imprescindível sua pavimentação a qual proporcionará mais 15 vagas de estacionamento, desafogando espaços onde não é possível tal procedimento. Segue abaixo especificações relativas às obras referidas acima.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Cada Licitante deverá anexar à proposta, declaração de visita ao local da Obra, e de que conhece as condições para execução da mesma;

- Prazo máximo de execução da Obra – 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS;

- Pagamento: de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro a ser apresentado na licitação. A 1a fatura não poderá ser superior a 5 % do valor da obra e a última fatura, quando do Recebimento Provisório feito pela UFS, não poderá ser inferior a 5%.

# OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

- DOS PROJETOS

  - Divergências eventualmente surgidas entre Projetos e Especificações prevalecerão as especificações.

  - Acréscimos ou reduções de serviços só ocorrerão após prévio estudo técnico-financeiro realizado pela Prefeitura do Campus (PREFCAMP).

  - Projetos complementares faltantes obedecerão aos requisitos constantes nas Especificações e Projetos fornecidos no Edital, e seus materiais serão também fornecidos por empresas que tenham sistema de garantia da qualidade certificado tipo série NBR/ISO-9000. Esses Projetos deverão atender as prescrições normativas da ABNT e deverão, inicialmente, serem aprovados pelo Departamento de Obras (DOFIS) da PREFCAMP.

  - A empresa antes do inicio de cada serviço, deverá apresentar à fiscalização para analise e aprovação, os respectivos projetos de produção. Esses projetos entre outros, são:

PROJETO DE ALVENARIAS

PROJETO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS

PROJETO DE CONTRAPISO

PROJETO DE PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS

PROJETO DE FACHADA

A empresa construtora anexará para todos os projetos de produção acima referidos os procedimentos de execução, inclusive itens de verificação e controle.

- DOS MATERIAIS

A preferência da Fiscalização será por materiais de Empresas reconhecidamente conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificado, tipo ISO 9000.

O uso de materiais não certificados facultará a equipe de fiscalização exigência de Inspeções técnicas, até laboratoriais, necessárias à garantia da qualidade.

- DA MÃO DE OBRA

A mão de obra operária deverá ser treinada dentro dos procedimentos de execução aprovados. Não se aceitará serviços que não atendam aos itens de controle.

- DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A 	Universidade Federal de Sergipe (UFS), através da PREFCAMP, se reserva ao direito de exigir prática de uma Filosofia de gestão pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom desenvolvimento quando em uso.

Mau Gerenciamento e Inadequadas Estruturas Organizacionais não serão aceitas.

- DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS

Os responsáveis técnicos superiores bem como encarregados e terceiros, deverão também estar fortemente imbuídos da filosofia de gestão pela qualidade e produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos. Práticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. não serão pactuadas. A gestão será assente no tripé custo + prazo + qualidade.

- DA EQUIPE FISCALIZADORA

A PREFCAMP terá uma equipe de fiscalização e acompanhamento da qualidade indicada pelo DOFIS/PREFCAMP. A equipe fará o monitoramento de controle da qualidade dos serviços através elementos do Edital, e dos Procedimentos, Itens de Verificação e Controle que deverão ser elaborados pela Construtora antes de iniciar cada serviço. A empresa facilitará a sistematização do controle da qualidade

- DA HIGIENE E SEGURANÇA

A empresa adotará todas as medidas relativas as normas de higiene e segurança no trabalho de acordo com legislação especifica e normas complementares do Ministério do Trabalho. A empresa assumirá, inteira e unicamente, toda a responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente nos trabalhos, bem como as ações trabalhistas e fiscais.

- INTERFACES COM VIZINHANÇAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da Instituição deverá ser programada em tempo hábil.

- DA SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAS

A empresa é a única responsável pela segurança do seu canteiro no tocante a materiais, equipamentos e pessoas.

A mão de obra requerida adentrará somente os canteiros dos serviços. Para acesso dos funcionários, a Contratada deverá previamente encaminhar uma listagem nominal dos funcionários à Fiscalização e os mesmos deverão portar obrigatoriamente crachá de identificação quando de sua permanência no Campus.

- DOS RETRABALHOS

A empresa procederá a execução dos retrabalhos solicitados pela Fiscalização quando não atenderem aos requisitos de qualidade.

Não se procederá a novo faturamento daquele subsistema retrabalhado antes da sua execução e aceitação.

- DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizará mínimo efetivo, quando necessário, para a facilitação de um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do Recebimento Provisório.

- DIÁRIO DA OBRA E PROJETOS “AS BUILT”

A empresa fornecerá um livro (diário de obra) onde estará rastreada diariamente a qualidade dos serviços com Estruturas, Testes nas Instalações, Estanqueidade de Esquadrias, Telhados, Áreas Descobertas, e todas as anotações diárias dos serviços executados.

Antes do Recebimento Provisório a Empresa deverá entregar 01 jogo completo de cópias de todos os Projetos atualizados “AS BUILT” e os seus respectivos originais em “Compact Disc”.

- DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

  - REGISTROS LEGAIS

A empresa vencedora deverá solicitar o alvará de licenciamento da obra junto ao órgão municipal. Esta também deverá inscrever a obra no INSS e enviar cópia autenticada da inscrição para a Fiscalização.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverão ser específicas à obra e deverá constar o nº. de inscrição bem como o nome da obra em apreço.

A última fatura só será liberada após apresentação da certidão negativa do INSS relativa à obra apreciada, e o Recebimento Provisório da Obra pela PREFCAMP.

A empresa vencedora apresentará no início dos serviços, as ART’s de execução e demais Projetos sob sua responsabilidade.

O pagamento da primeira fatura também estará vinculado à apresentação dessas ART’s.

Os demais procedimentos legais deverão ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua única responsabilidade.

  - ATENDIMENTO ÀS NORMAS DO DRT

Todas as exigências legais também no que diz respeito à higiene e segurança deverão ser rigorosamente cumpridas pela empresa vencedora.

A NR-18 será obedecida, cabendo a empresa vencedora elaborar o Projeto do canteiro observando-se os requisitos dessa citada norma.

Será de responsabilidade da empresa vencedora, a confecção e aprovação dos “PCMAT”, “PCMSO” e “avaliação de áreas de riscos”, através de profissionais devidamente habilitados.

A obra deverá possuir profissionais habilitados em Segurança do Trabalho conforme requisitos da NB- 18.  Em trabalhos suspensos ou em pavimentos será obrigatório o uso do cinto de segurança.

  - RISCOS E CUSTOS TRABALHISTAS, FISCAIS, PREVIDENCIÁRIOS, DE HIGIENE E SEGURANÇA

Serão unicamente de responsabilidade da empresa vencedora.

O construtor está plenamente ciente desses riscos e os assume na sua plenitude, quando declara que aceita todas as condições estipuladas em Edital, donde Projetos e Especificações também fazem parte.

  - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA LUZ, FORÇA E TELEFONE

A empresa vencedora poderá fazer, inicialmente, já as ligações definitivas de água, luz e força, telefone e esgotos, para uso durante as construções. Para tanto, deverá apresentar todos os Projetos Específicos para aprovação pela fiscalização. Evidentemente, todos os materiais e mão de obra necessária serão às expensas da empresa construtora.

As ligações definitivas cujos Projetos já constam deste Edital serão obedecidas fielmente. Os materiais serão aqueles constantes das Especificações.

Na hipótese da empresa optar por ligações eminentemente provisórias, estas também serão às suas expensas, após aprovação dos Projetos correlatos pela fiscalização.

Os consumos de água, luz e força necessários às construções serão absorvidos pela UFS.

No Projeto de Canteiro, a empresa deverá constar previsão das cargas para eventuais equipamentos como: Betoneiras; Vibradores; Serras; Máquinas de Cortar Ferros e demais equipamentos necessários à execução de todos os serviços. As instalações provisórias serão executadas pela empresa de acordo com as necessidades e sob seu único ônus. Antes do início dos trabalhos, a Empresa vencedora deverá apresentar à Fiscalização para aprovação, o Projeto do Canteiro de Obras.

  - INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros não deverão interferir nas atividades cotidianas da UFS. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serão minimizados a índices aceitáveis.

Durante o desenvolvimento dos serviços, toda a área do canteiro bem como vizinhanças influenciadas pelas construções serão permanentemente mantidas limpas. Após a conclusão, todas as áreas danificadas serão recuperadas.

  - PLACA DA OBRA E PLACA DE INAUGURAÇÃO

A empresa construtora fornecerá e colocará uma placa de obra de acordo com modelo a ser fornecido pela fiscalização, nas dimensões 2,00m x 4,00m.

A empresa construtora fornecerá e colocará na conclusão da obra (placas de inauguração), duas placas em alumínio fundido de 1ª qualidade tamanho de 0,50 x 0,70cm com dizeres em alto relevo a ser fornecido pela Fiscalização.

  - DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

Caberá ao construtor apresentar dentro das Normas Técnicas, todos os Projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos fornecidos pela UFS indispensáveis à execução da Obra, os quais deverão ser encaminhados para Fiscalização. Todos os Projetos constarão de ART’s específicas.

O registro e aprovação de todos os projetos, elaborados pela Firma empreiteira nos órgãos competentes, serão de inteira e única responsabilidade da Firma Empreiteira.

Os projetos deverão ser apresentados em programas CAD – DWG (AUTOCAD 2000/2006) em mídia eletrônica CD e em original copiativo com tamanho compatível e escala já definida.

Os memoriais, especificações deverão ser apresentados em meio digital em programa WINWORD em CD e uma copia encadernada em papel oficio na língua portuguesa.

# DemoliçÕES E REMOçÕES

Toda demolição e remoção que por ventura for necessária ser executada, o entulho resultante desta devera ser conduzido para fora da área da UFS (bota fora).

As eventuais remoções de árvores somente será procedida após liberação do Departamento de Engenharia Florestal. Para tanto, a construtora obterá essa liberação conjuntamente com a Fiscalização da UFS e assumirá, unicamente, os ônus resultantes dos replantios em área do campus com mudas das espécies dos indivíduos retirados. Essas mudas serão obtidas pela construtora. O plantio será feito pelos alunos do curso de Engenharia Florestal.

# BARRACÃO, TERRAPLANAGEM

Deverão ser executados barracões de obra para escritório, depósito de materiais e ferramentas e banheiro, conforme NR-18 do MTE.

Toda área destinada às construções acrescidas de alargamentos necessários receberá os serviços de roçagem, cortes ou aterros, caso sejam pertinentes à instalação da obra. Nos serviços de limpeza e roçagem, todo o material vegetal, árvores e troncos existentes serão extraídos e removidos para fora da área da UFS.

Na hipótese da existência de formigueiros ou cupins, estes serão exterminados através de firma especializada ou orientação profissional de Biólogos. E para cada árvore que por ventura tiver que ser removida terá que ser plantada outras 10(dez), em local a ser especificado pela equipe de Fiscalização da obra. Cabe a empresa contatar um professor do departamento de Engenharia Florestal da UFS, recomendado pela fiscalização da obra para subsidiar os trabalhos técnicos pertinentes as remoções dos indivíduos florestais conforme norma do IBAMA. Na hipótese da existência de ônus parar esse trabalhos técnico caberá a construtora assumi-los. Todo corte de arvores será procedido simultaneamente com o bota fora da área da UFS.

Todo o material “Bota Fora” será retirado da área da UFS.

Acidentes de trânsito causados pelos equipamentos e veículos da empresa serão unicamente da sua responsabilidade.

Materiais de aterros eventualmente requeridos pela terraplanagem ou remoção de entulhos, serão em areia branca quartzos, fina, sem sais solúveis, isenta de matéria orgânica, silte ou argila e serão copiosamente adensadas em camadas de 20 cm cada e posterior saturação com água e vibração mecânica.

Qualquer elemento construído na área de implantação da obra (redes de água, esgoto, elétrica, pluvial, telefone, etc.) deverá ser removido para fora da área de construção, mantendo-se as características originais, sem prejuízo do seu funcionamento.

Área deverá ser isolada com cerca em tela tapume, em PVC de altura de 1,20 m.

  - DA LOCAÇÃO DA OBRA (DEFINIÇÃO DO RN)

Toda locação da obra inclusive de componentes construtivos será topográfica.

Deverá ser escolhido como RN a cota mais alta das calçadas e/ou passarelas próximas.

Após a definição topográfica do RN, este será transladado para uma referência fixa na região em local escolhido pela fiscalização da obra.

# FUNDAÇÕES

  - TRABALHOS EM TERRA, CONTENÇÕES E ATERROS

As escavações das fundações poderão ser manuais ou mecânicas. O material factível de reutilização deverá atender aos requisitos referidos quando da especificação dos aterros.

O material para aterro de fundações e reaterros dos caixões será em areia branca, quartzosa, fina, isenta de matéria orgânica, silte ou argila copiosamente adensada em camadas de 20 cm cada e posterior saturação com água, com utilização de equipamentos para execução de vibração mecânica.

A fiscalização poderá requerer ensaios específicos para avaliar o grau de compactação dos aterros, caso ache imprescindível ao esclarecimento de eventuais dúvidas.

Caso sejam necessárias as contenções de aterros dos caixões, estas contenções serão de alvenaria de pedra argamassada, embaixo dos baldrames de concreto armado ou, se assim a fiscalização desejar, será contida nos limites das calcadas nas periferias dos prédios.

  - AS ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÕES

A contenção do terreno escavado, se necessário, será realizada por técnicas adequadas à segurança do trabalhador, bem como pela necessidade imperiosa da manutenção da integridade absoluta do subleito onde as fundações serão assentes.

Caberá ao construtor proceder a um reforço de solo usando-se camadas mínimas de 1,00 m (um metro) de solo-cimento com largura maior que 30 cm (trinta centímetros) das larguras das sapatas de concreto armado.  O traço recomendado do solo-cimento será aquele compatível á uma resistência á compressão do corpo de prova de solo-cimento de 2 MPa (20 kgf/cm2).

A camada de altura mínima de 1,00m (um metro) de solo-cimento será executada com apiloamento mecânico em camadas máximas de 20cm (vinte centímetros) devidamente umedecida.

Ficará a critério da Fiscalização a exigência da execução dos corpos de prova em solo-cimento para comprovar a resistência mínima de 2 MPa referidos.

  - CAMADA IMPERMEABILIZADORA (CONCRETO MAGRO)

O concreto magro terá uma espessura mínima de “10 cm” (dez centímetros). A garantia dessa espessura será assegurada pela colocação de mestras e regularização do subleito.

O traço do concreto magro será no mínimo em volume, de 1: 4: 8 (cimento, areia e brita).

O concreto magro lançado será nivelado e compactado.

As superfícies do concreto magro serão 10 cm (dez centímetros) mais largas nas duas dimensões que as dimensões das fundações.

O fck mínimo do concreto magro será de 15 MPa.

Não se admitirá execução de concreto magro sob intensa percolação de água do lençol freático existente. A construtora deverá providenciar o devido sistema de contínuo esgotamento do lençol na hipótese aventada. Poderá usar bomba submersa ou outra técnica que melhor lhe aprover desde que resulte endurecimento do concreto magro sob condições de umidade recomendada pelas normas de concreto da ABNT.

  - DAS FUNDAÇÕES PROPRIAMENTE DITAS

    - FUNDAÇÕES (SAPATAS, BALDRAMES, ARRANQUES)

Será exigido o uso de espaçadores para garantir o recobrimento de todas as armaduras de acordo com a nova Norma da ABNT 6118. O recobrimento mínimo das ferragens das sapatas será de 3 (três) centímetros.

A cura adequada do concreto lançado será rigorosa nos termos das Normas da COBRACON.

A forma a ser utilizada nas fundações ficará a critério do construtor, entretanto, a fiscalização exigirá a observância dos itens de controle da qualidade como: alinhamento, nivelamento, prumo e empenamentos.

Na hipótese virtual de afloramentos superficiais de armaduras pela má qualidade do recobrimento, a construtora fará de imediato a recuperação estrutural devida, de acordo com a técnica corrente pertinente. Usar-se-á, para tanto, protetores e adesivos estruturais poliméricos reconhecidamente confiáveis.

A construtora deverá primar pela excelência do controle geométrico das fundações e superestrutura, e obedecerão as propriedades mecânicas exigidas nos projetos estruturais, tais como fck e módulo de elasticidade longitudinal dos concretos.

As esperas de ferragens encimantes das fundações terão o comprimento mínimo de normas, entretanto, nunca inferior a 80 cm (oitenta centímetros).

Na hipótese da observância de incrustações deletérias ao longo das ferragens, estas deverão ser imediatamente substituídas.

O construtor devera apresentar o projeto de furação dos baldrames para as passagens das instalações prediais. Não será permitido o uso dos rebaixamentos dos componentes das instilações prediais nos baldrames. Na hipótese da desobediência contratual, o construto será o brigo a furar todos os baldrames nas suas regiões mais altas e paralelamente proceder aos serviços especializados de reformo da estrutura segundo normas da ABNT.

Os pescoços (arranques) e vigas baldrames terão recobrimentos mínimos de 2,5 cm (dois e meio centímetros).

O construtor deverá executar patamares na junção topo da sapata e pé do arranque (ou pescoço) com a finalidade de facilitar a estanqueidade do concreto lançado e obturar possíveis bexigas decorrentes da má execução. Este patamar consistirá numa superfície horizontal de 10 cm (dez centímetros) além das dimensões horizontais dos arranques (ou pescoços) em todos os sentidos.  Não serão aceitas fundações sem esses patamares.

Só serão permitidas nas fundações (sapatas, pescoços e baldrames) o uso de diâmetro máximo do agregado graúdo equivalente á brita nº 1.

A cura poderá ser úmida por irrigação superficial, porém durante o prazo mínimo de 7 dias seguidos, a partir do tempo.

    - CAMADA IMPERMEABILIZADORA

A camada impermeabilizadora será em concreto com fck =15 MPa lançado sobre lona plástica, na espessura de 10 cm (dez centímetros).

A garantia do controle geométrico será feita após a regularização do aterro, definição de mestras e posterior nivelamento através de aparelho a laser ou nível Alemão.

A fiscalização deve ser convocada para o acompanhamento contínuo do nivelamento a laser, ou nível Alemão.

A camada impermeabilizadora encimará a superfície superior das vigas baldrames, isto é: a camada impermeabilizadora sobreporá a superfície superior da viga baldrame. A não observância destes detalhes construtivos implicará na retirada de toda a camada eventualmente lançada.

Na hipótese do construtor optar sua programação de execução da superestrutura após conclusão da camada impermeabilizadora, dever-se-á executar inicialmente os trechos de saída dos pilares em concreto estrutural com “fck” da superestrutura, na forma de damas em dimensões suficientes para a colocação dos futuros gastalhos. Após a confecção e cura dessas damas, dar-se-á início a execução da camada impermeabilizadora propriamente dita. Na interface damas e camada impermeabilizadora, existirão juntas estruturais. A finalidade desse procedimento é evitar o risco do uso de concreto magro nos Pilares Estruturais.

    - DO USO DE EQUIPAMENTOS PRECISOS

O construtor somente trabalhará com equipamentos e ferramentas já de uso corrente com precisão, tipo aparelhos a laser, nível Alemão e outros aprovados pela Fiscalização.

## ESTRUTURA

Toda estrutura deverá ser em concreto armado com fck mínimo recomendado pelo projeto estrutural. Deverá ser utilizada a laje nervurada ou laje maciça conforme projeto. Os pilares de sustentação da cobertura serão em concreto armado convencional. A execução da estrutura deverá obedecer às normas da ABNT.

  - DAS FÔRMAS

A técnica executiva das estruturas será através do uso de fôrmas e escoramentos racionalizados. Não serão aceitos escoramento em entroncas de madeira. O cimbramento devera ser racionalizado conforme o principio da Arte de bem construir.

A Empresa elaborará o Projeto de fôrmas e escoramento com profissional especializado de competência e experiência reconhecida. Os projetos deverão ser encaminhados previamente para a fiscalização.

As fôrmas serão em compensados para concreto, industrializadas segundo as Normas da ABNT e com período de reutilização requerido para a perfeição do controle geométrico, textura superficial, alinhamentos e planicidades imperiosas. As peças de contraventamento serão em Pinho de qualidade compatível com o requerido em Projeto.

O escoramento e re-escoramento das fôrmas serão metálicas.

Será exigido o re-escoramento antes da movimentação das fôrmas.

O projeto de fôrmas será composto também pelo Projeto de re-escoramento e do escoramento.

Tensores e outros acessórios de travamento serão metálicos.

O controle geométrico das fôrmas será através de equipamentos tipo Nível Alemão, equipamentos a Laser ou Topográficos.

  - DAS FERRAGENS

As ferragens serão aquelas especificadas em projeto. Ensaios de inspeção serão requeridos.

A estocagem do aço será adequada de maneira não permitir o risco de eventuais oxidações.

Na hipótese de eventuais dúvidas no tocante ao grau de oxidação, a ferragem será substituída ou jateada, caso seja factível de uso.

Ficará a critério da fiscalização a realização do ensaio de recebimento conforme norma da ABNT.

O construtor poderá optar, a seu critério e aprovado pelo calculista responsável, o uso de telas soldadas. A opção de ferro pronto poderá ser também acordada com o calculista.

Nada poderá ser concretado sem a conferência e liberação da fiscalização.

  - DO CONCRETO

O concreto poderá ser produzido no canteiro ou pré-misturado.

Sendo produzido no canteiro, a construtora providenciará a execução de um traço compatível com o fck exigido pelo calculista e adequado ao módulo de elasticidade requerido pela velocidade de desforma re-escorada programada.

Deverão ser retirados corpos de prova em número mínimo de 05 por elemento estrutural a ser concreta do (blocos, estacas, vigas, pilares e lajes), por pavimento, para serem rompidos com 03, 07 e 28 dias, assim como o respectivo “slump” por betonada e/ou caminhão. Os resultados deverão ser encaminhados em tempo hábil para a Fiscalização.

Será facultado o uso do concreto bombeável. Os concretos convencionais terão consistência adequada a uma perfeita compacidade, sem vazios ou segregação do concreto produzido.

O transporte do concreto será feito através de equipamentos mecânicos como: Bombas, Guinchos, Gruas, Dumper, etc.

O transporte horizontal do concreto não poderá ser feito através dos convencionais carrinhos de mão, no seu lugar adotar-se-ão os carrinhos giricas com rodas de pneu capacidade 86 L efetivos e os carrinhos tipo “Bigcar”, com uma única roda de pneu.

A produção do concreto em obra será através de betoneiras com capacidade mínima de 580L.

O desmoldante a ser utilizado será o requerido pelas normas e sua aplicação será prévia ao do lançamento das armaduras.

Não será permitido o uso de desmoldante após o lançamento da ferragem.

O lançamento do concreto será sempre nessa ordem Pilares (1º), Vigas (2º) e Lajes (3º) para cada área de influência.

A fiscalização dará preferência de concretar pilares antes da colocação das fôrmas do taipal, tendo em vista otimizar mais facilmente a qualidade dos pilares. Entretanto, aceitará a concretagem dos pilares após execução do taipal, observando-se o seguinte:

- Reconferência do prumo e estanqueidade dos pilares após conclusão taipal antes concretagem.

- Fixação da ferragem em posição vertical axial para garantir controle geométrico das medidas acumuladas dos gastalhos e esperas concordantes axialmente aos seguimentos das armações pilares e demais pavimentos.

O uso pernicioso dos conhecidos “Quebras das Ferragens das Esperas” não será permitido.

- Verificação perfeccionista de eventuais sujeiras e elementos estranhos como (pedaços de madeira, cigarros, sarrafos, garrafas etc.) no interior das fôrmas dos pilares. Esta verificação será através de luminária manual ambulante que será colocada no interior das fôrmas até o final da fôrma.

Na hipótese de dúvidas quanto a garantia da limpeza, a fôrma do pilar será aberta.

Todos esses requisitos serão atestados e acompanhados pela equipe de fiscalização.

Todas as observações acima se aplicam também para concretagem antes da execução do taipal.

O controle de qualidade quer produzido em obra ou pré-misturado, será única e exclusiva do construtor.

Na hipótese da existência de resultados de corpos de prova abaixo do mínimo esperado e de acordo com o critério de aceitação das normas, os reforços ou retrabalhos serão unicamente da responsabilidade do construtor.

O “Databook” a respeito do monitoramento e rastreamento de todo concreto estrutural lançado,  será entregue no final da estrutura à equipe de fiscalização.

A vibração do concreto será mecânica através de vibradores de imersão ou réguas niveladoras vibratórias, de acordo com dimensões, localização e tempo requerido por Normas da ABNT.

Cuidado especial deve ser tomado na concretagem inicial dos pilares, a fim de evitar fuga da nata de cimento por falta de estanqueidade na junção pilar e gastalho.  Far-se-á uma vedação competente e eficaz para garantir absoluta estanqueidade.

Inicialmente, lançar-se-á uma calda de cimento e água, seguida de uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:1 (cimento e areia grossa), a qual ficará com uns 3cm de espessura. Após o lançamento da argamassa, proceder-se-á ao lançamento do concreto até uma altura, a partir do fundo, de 60 cm (sessenta centímetros). Usar-se-á tremonha dentro do pilar (cano de plástico inserido durante concretagem dos 60 cm iniciais e seguida retirada).

Na hipótese de pilares com segregação nos pés será exigida injeção de Epóxi para colmatar vazios.

A cura do concreto poderá ser a vapor, térmica, por condução ou por irrigação superficial.

Na hipótese de irrigação superficial, serão usados seguidamente e intensamente pelo menos os primeiros 07 (sete) dias.

A desforma será procedida tecnicamente. Na hipótese de re-escoramento, usar-se-á mais um fundo de vigas e faixas de lajes adicionais somente para re-escoramento.

O construtor juntamente com o “de acordo” do calculista responsável, projetará o processo de desforma da estrutura tendo em vista a programação da obra.

Eventuais deformações surgentes serão unicamente da responsabilidade do construtor. Os custos dos retrabalhos, reforços, renivelamentos, correções de empenos serão unicamente absorvidos pelo construtor.

As medidas dos gastalhos serão acumulados e sempre a partir dos eixos fixados em gabaritos.

- ELEVAÇÕES

  - ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

Nas elevações serão usados blocos cerâmicos furados largura compatível com a espessura das vigas, de qualidade aceita pela fiscalização e atenderá as Normas da ABNT ou certificados por entidades credenciadas pelo INMETRO.

As dimensões horizontais e verticais deverão atender ao projeto de produção das alvenarias. Os blocos atenderão à modulação de Projeto e terão faces na vizinhança das dimensões 9 x 19 x 25 cm.

A empresa vencedora fará o projeto de produção das alvenarias com as interfaces das instalações através de profissional competente no assunto.

As juntas de assentamento horizontais e verticais serão argamassadas no traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) e na espessura máxima de 1,5 cm.

Deverão ser usados escantilhões na execução das alvenarias, bem como gabaritos metálicos, bisnagas ou desempenos. Andaimes porta masseiras telescópios serão utilizados.

O controle de qualidade das alvenarias será feito pelos procedimentos e itens de controle, durante a execução, pela fiscalização.

Na hipótese de utilização de tijolos maciços no projeto de alvenaria, esses serão de qualidade de acordo com as normas.

A última fiada deverá terminar a 2 ou 3 cm dos fundos das vigas (aperto da alvenaria). Estes apertos das alvenarias com os fundos das vigas e lajes, somente deverá ser executado após conclusão da superestrutura acima e também com no mínimo 30 dias de executadas as alvenarias. A argamassa do aperto será em cimento, cal e areia bastante pobre de cimento e bastante flexível, para escoar pelas bisnagas.

Deverão ser colocadas vergas de concreto armado nas aberturas de vão com pelo menos 15 cm para cada lado e compatíveis com a espessura do bloco.

- REVESTIMENTOS

  - CHAPISCO

Todas as superfícies que precisem ser revestidas serão chapiscadas com argamassa 1:3 (cimento e areia) ou chapisco rolado com nata de cimento, areia fina e aditiva, seguindo as orientações da fiscalização.

As superfícies de concreto serão previamente apicoadas antes do chapisco, visando-se melhorar a aderência do revestimento aplicado ao substrato.

  - Reboco/emboço

Todas as superfícies que precisem ser pintadas e aplicadas revestimentos cerâmicos ou outro qualquer tipo de revestimento, inclusive estrutura de concreto, serão revestidas com massa única, seguindo as orientações da fiscalização.

Os revestimentos serão em massa única, argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1: 2: 7 e aditivo ou argamassa industrializada tipo Quartzolit, Concremassa, Portcol, massa pronta ou equivalentes.

A execução e cura dos revestimentos deverão obedecer às normas da ABNT específicas.

A espessura do revestimento não poderá ultrapassar de 3 cm e a cura até 28 dias. Na hipótese de falta de qualidade geométrica que implique espessuras maiores, será feito previamente um enchimento com argamassa de cimento + barro (argila) + areia no traço 1:2:6 em volume. Após a secagem desse enchimento proceder-se-á o revestimento à base de cales. Exigir-se-á o uso de argamassa intermediária com o mínimo de 24 horas de mistura.

O acabamento será exigido perfeitamente liso, planamente perfeito, sem emendas ou ondulações visíveis. Serão desempenados com camurça.

O construtor poderá utilizar equipamento de projeção, desempolamento e acabamento dos revestimentos desde que utilize argamassa industrializada.

Ensaios de inspeção poderão ser requeridos. A mão de obra e os equipamentos serão recomendados pelas normas.

A superfície final será extremamente plana e lisa, em condições de receber apenas a pintura.

O construtor deverá usar equipamentos a laser para garantir espessuras mínimas adequadas ao subsistema.

  - REVESTIMENTO CERÂMICO

Nas paredes internas dos sanitários será aplicado revestimento cerâmico para Portobello, linha Cetim Bianco, cor branco neve ou similar, pei-4, dimensões 20 x 20 cm.

  - REVESTIMENTO COM PASTILHA NGK

As paredes externas e o pilar de sustentação da cobertura deverão receber revestimento com pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, linha Gran Real, nas cores Azul Petróleo e Azul Cananéia, dimensões 5 x 5 cm, conforme projeto arquitetônico.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

O construtor deverá executar todas as instalações necessárias para o funcionamento das luminárias, pontos de lógica, pontos de tomada, pontos de telefone, vasos e lavatórios, inclusive fornecendo os materiais (eletroduto, cabos, quadros, disjuntores, tubos e registros).

As luminárias serão do tipo fluorescente de embutir com difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnolux ref 6487/240 ou de superior qualidade).

PROJETORES – Serão instalados 02 projetores para 02 lâmpadas vapor metálico 400W do tipo hermeticamente fechado (em locais a serem indicados pela fiscalização), totalmente produzido em alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio refletal com suporte de fixação em aço galvanizado ref. MA-322 de REEME ou similar com iguais características técnicas e construtivas.

Também será instalado 01 (um) projetor, com lente, lâmpada vapor metálico de 400W e reator (em local a ser indicado pela fiscalização), Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou de superior qualidade.

As alimentações também deverão ser executadas.

Observação: Especificações técnicas sobre os materiais e componentes elétricos e hidráulicos a serem usados podem ser encontradas em ANEXO a essa especificação.

- Louças e Metais Sanitários

  - Vasos Sanitários

O vaso sanitário deverá ser do tipo convencional, linha Ravena P9, DECA ou similar, inclusive caixa de descarga de sobrepor AKROS ou de superior qualidade, assento ASTRA TPK, conjunto de fixação DECA SP13 ou de superior qualidade, anel de vedação, tubo de ligação acabamento cromado e engate plástico. A vedação sanitária deverá ser perfeita, eliminando definitivamente vazamentos de água, odores e a proliferação de germes.

  - Lavatório

Será utilizado lavatório branco tamanho médio, sem coluna, fixado na parede com buchas e suportes metálicos, marca DECA, CELITE ou FABRIMAR.

A torneira do lavatório será de fechamento manual das marcas DECA, DOCOL ou FABRIMAR, completos (com válvula, torneiras e sifões).

A válvula será de latão cromado das marcas DECA, DOCOL ou FABRIMAR.

O sifão será de inox de 1ª qualidade.

  - Chuveiro

O chuveiro será elétrico com ducha, da Lorenzetti, Frama, Corona ou similar. O registro do chuveiro será em metal cromado marca DECA, DOCOL ou FABRIMAR. O ponto do chuveiro será dotado de tomada com potência compatível.

  - Acessórios

O porta papel será em louça branca DECA, CELITE ou equivalente.

O sanitário receberá 01 (uma) saboneteira para sabão líquido, bem como o porta papel toalha.

A área do chuveiro deverá possuir uma saboneteira de louça de embutir branca, assim como um cabide de louça.

  - BOX DO SANITÁRIO

Será em vidro temperado, e=8mm, na altura de 2,1m.

- Esquadrias

  - PORTAS

A porta de entrada da guarita será em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, cor fosca.

A porta do sanitário deverá ser em madeira mista, lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m.

  - VIDRO BLINDADO

O visor da guarita será vidro temperado blindado, com película de controle solar e  segurança tipo insulfilme, e-10mm, tipo fumê, nas dimensões do projeto arquitetônico.

  - BASCULANTE

O basculante do sanitário deverá ser em alumínio anodizado, preto fosco, com painéis de vidro 6mm, conforme dimensões indicadas em projeto arquitetônico.

  - PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO

Para a entrada principal deverá ser fornecido e assentado portão em ferro galvanizado com tela em aço (também galvanizado) revestidas com PVC, conforme layout indicado em projeto arquitetônico.

Obs.: Abaixo de todas as esquadrias serão assentadas soleiras e peitoris em granito cinza polido.

- PAVIMENTAçÃO

Deverá ser aplicado revestimento cerâmico para piso, tipo “A” PEI 4, Portobello, Incepa,Porto Ferreira, antiderrapante ou de superior qualidade, dimensões 42x42 cm.

O assentamento será através de argamassa industrializada tipo cimento-cola e o rejunte polimérico recomendado pelo fabricante tipo PORTOCOL, CONGREMASSA ou de superior qualidade. A cor do rejunte será escolhida pela fiscalização.

Antes da execução do piso será feita uma camada regularizadora com areia e cimento na espessura necessária.

O rodapé será em granito.

- Cobertura

Será construída acima da entrada principal. Toda estrutura metálica da cobertura será em telhas de alumínio trapezoidal de 0,7mm.

Os acabamentos periféricos, da cobertura da marquise serão também em alumínio tipo Alucobond conforme detalhes do projeto arquitetônico.

Nos locais indicados em projeto arquitetônico serão aplicados forros em PVC e em gesso.

- Pintura

Com exceção dos sanitários que terão revestimento cerâmico até o teto, todas as paredes e o teto receberão pintura para interiores, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores.

- ESTACIONAMENTO

Em área anexa à guarita deverá ser executado estacionamento (área aproximada de 295m²) em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. O meio fio deverá ser de concreto, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

As vagas para estacionamento deverão ser demarcadas com tinta coberit- vedacit ou de superior qualidade similar.

Circundando a guarita e dando sequência ao estacionamento, deverá ser executada calçada de proteção com 1,50 m de largura, em concreto desempolado com 8 cm de espessura e “fck” de 15 MPA (quinze megapascais), com juntas de PVC a cada 1,50 m.

- DIVERSOS

  - Letreiros

Os nomes do Campus da Saúde “Prof.º João Cardoso Nascimento Júnior” e o do Ministério da Educação do Desporto e Lazer, bem como o da Fundação Universidade Federal de Sergipe, deverão ser confeccionados em alumínio, fibra ou similar em tamanho e cores a definir pela fiscalização.

  - BANCADA EM GRANITO

Nos locais indicados em projeto arquitetônico deverão ser fornecidos e assentadas bancadas em granito. O construtor deverá fornecer tudo que for necessário para o seu assentamento.

  - JARDINAGEM

Deverão ser aplicadas grama esmeralda em placas, plantio de herbáceas e casuarinas com espaçamento para cerca viva em toda a extensão do muro, além de arborização para sombreamento, à escolha da fiscalização. A área de aplicação será na jardineira da guarita e em toda a extensão do estacionamento.

  - PLACAS DE ALUMÍNIO

A empresa construtora fornecerá e colocará na conclusão da obra, duas placas em alumínio fundido de 1ª qualidade tamanho de 0,50 x 0,70cm com dizeres em alto relevo a ser fornecido pela Fiscalização.

- LIMPEZA GERAL DA OBRA

Após a conclusão dos serviços e antes da entrega dos mesmos, será procedida a limpeza geral da obra, devendo o lixo e entulho resultantes, serem removidos para fora dos limites da UFS. Esta limpeza compreende, também, paredes, forros, luminárias, pisos, esquadrias e outros itens apontados pela fiscalização.

Serão feitos testes em plena carga de todas as instalações de todos os serviços.

- Considerações Finais

- Todos os itens citados deverão ser previamente aprovados pela fiscalização;

- Os itens cuja especificação não ficarem bem esclarecidos, deverão ser discutidos com a fiscalização;

- A colocação dos revestimentos cerâmicos deverá atender ao detalhe apresentado pela Arquiteta;

- O esgoto sanitário deverá estar interligado à rede de esgotos existente no HU;

- Rever os pontos elétricos a acrescentar ou relocar em função da reforma;

ANEXO III

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. |
| --- |
| PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVISÃO DE PROJETOS - DIPRO |  |  |  |  |  |  |  |
| REFORMA DA GUARITA E PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO PROXIMO A ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4.905,03 | 5,66 |
| 01.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada |  | m2 | 8,00 | 148,65 | 1.189,20 | 1,37 |
| 01.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes |  | m2 | 24,00 | 103,14 | 2.475,36 | 2,86 |
| 01.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima |  | m2 | 295,00 | 1,30 | 383,50 | 0,44 |
| 01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira |  | m2 | 100,38 | 4,43 | 444,68 | 0,51 |
| 01.005 | Projeto estrutural, eletríco, logica, hidrosanitário e da estrutura metalica. |  | m2 | 70,84 | 5,82 | 412,29 | 0,48 |
| 02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1.143,13 | 1,32 |
| 02.001 | Demolição de alvenaria de bloco ceramico ou tijolo cerâmico |  | m3 | 4,92 | 11,98 | 58,94 | 0,07 |
| 02.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente |  | m2 | 1,90 | 4,79 | 9,10 | 0,01 |
| 02.003 | Demolição manual de concreto armado |  | m3 | 6,58 | 119,81 | 788,35 | 0,91 |
| 02.004 | Remoção de lavatório |  | un | 1,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 02.005 | Remoção de vaso sanitário |  | un | 1,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 02.006 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira |  | un | 2,00 | 96,26 | 192,52 | 0,22 |
| 02.007 | Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km) |  | m3xkm | 72,00 | 1,20 | 86,40 | 0,10 |
| 03 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1.359,28 | 1,57 |
| 03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m |  | m3 | 1,80 | 23,45 | 42,21 | 0,05 |
| 03.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa |  | m2 | 2,25 | 31,93 | 71,84 | 0,08 |
| 03.003 | Sub-base de solo cimento, com mistura em usina e material da própria escavação |  | m3 | 2,25 | 58,85 | 132,41 | 0,15 |
| 03.004 | Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) |  | m3 | 1,00 | 1.097,93 | 1.097,93 | 1,27 |
| 03.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação |  | m3 | 1,22 | 12,20 | 14,88 | 0,02 |
| 04 | ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 12.431,64 | 14,34 |
| 04.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8, juntas de 2,0cm, chapiscada e rebocada nas duas faces |  | m2 | 60,18 | 46,14 | 2.776,71 | 3,20 |
| 04.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Portobello, linha Cetim Bianco, cor branco neve ou similar, pei-4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | m2 | 17,30 | 60,93 | 1.054,09 | 1,22 |
| 04.003 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, ngk ou similar, linha gran real, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço |  | m2 | 47,60 | 180,69 | 8.600,84 | 9,92 |
| 05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 8.672,13 | 10,00 |
| 05.001 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento |  | pt | 6,00 | 85,49 | 512,94 | 0,59 |
| 05.002 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, exclusive aterramento |  | pt | 1,00 | 127,60 | 127,60 | 0,15 |
| 05.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação |  | un | 1,00 | 76,69 | 76,69 | 0,09 |
| 05.004 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 |  | un | 1,00 | 67,18 | 67,18 | 0,08 |
| 05.005 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" |  | un | 9,00 | 91,67 | 825,03 | 0,95 |
| 05.006 | Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnolux ref 6487/240 ou similar), completa |  | un | 6,00 | 158,06 | 948,36 | 1,09 |
| 05.007 | Projetor fechado, em alumínio, com lente plana cristaltemperada, com suporte e fixação em aço galvanixado (ref. MA326) |  | un | 2,00 | 707,79 | 1.415,58 | 1,63 |
| 05.008 | Projetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de 400W e reator, Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou similar |  | un | 1,00 | 412,16 | 412,16 | 0,48 |
| 05.009 | Luminária de emergência 20 w |  | un | 2,00 | 55,99 | 111,98 | 0,13 |
| 05.010 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e |  | m | 55,00 | 3,93 | 216,15 | 0,25 |
| 05.011 | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°c |  | m | 135,00 | 7,01 | 946,35 | 1,09 |
| 05.012 | Cabo de cobre isolado pvc unipolar seção 95mm², tensões 0.6/1KV (ligação a alimentação) |  | m | 45,00 | 50,34 | 2.265,30 | 2,61 |
| 05.013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  | m | 15,00 | 8,25 | 123,75 | 0,14 |
| 05.014 | Disjuntor unipolar até 30A |  | un | 5,00 | 10,48 | 52,40 | 0,06 |
| 05.015 | Disjuntor bipolar de 30 A |  | un | 1,00 | 38,63 | 38,63 | 0,04 |
| 05.016 | Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a |  | un | 1,00 | 232,30 | 232,30 | 0,27 |
| 05.017 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores |  | un | 1,00 | 299,73 | 299,73 | 0,35 |
| 06 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 651,08 | 0,75 |
| 06.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" |  | un | 3,00 | 60,31 | 180,93 | 0,21 |
| 06.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) |  | pt | 1,00 | 43,80 | 43,80 | 0,05 |
| 06.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) |  | un | 2,00 | 40,62 | 81,24 | 0,09 |
| 06.004 | Registro de gaveta 1" (hd ref 1510) ou similar |  | un | 1,00 | 29,81 | 29,81 | 0,03 |
| 06.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") |  | m | 15,00 | 6,87 | 103,05 | 0,12 |
| 06.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm |  | m | 15,00 | 14,15 | 212,25 | 0,24 |
| 07 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 1.320,19 | 1,52 |
| 07.001 | Bacia sanitaria convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico |  | un | 1,00 | 243,50 | 243,50 | 0,28 |
| 07.002 | Chuveiro elétrico |  | un | 1,00 | 54,25 | 54,25 | 0,06 |
| 07.003 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão inox, válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares |  | un | 1,00 | 295,34 | 295,34 | 0,34 |
| 07.004 | Kit de acessórios para banheiro ABS e alumínio com 5 peças ( Linha Genebra) ref.50500 ou similar |  | un | 1,00 | 39,64 | 39,64 | 0,05 |
| 07.005 | Vidro temperado 8 mm, com ferragens (box sanitário) |  | m2 | 2,52 | 272,80 | 687,46 | 0,79 |
| 08 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13.192,51 | 15,22 |
| 08.001 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, cor fosca |  | m2 | 1,90 | 279,21 | 530,50 | 0,61 |
| 08.002 | Porta em madeira mista, lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens |  | un | 1,00 | 276,37 | 276,37 | 0,32 |
| 08.003 | Fornecimento e montagem de painel em vidro blindado e=56 mm |  | m2 | 4,16 | 640,58 | 2.664,81 | 3,07 |
| 08.004 | Basculante em alumínio anodizado, preto fosco, com painéis de vidro 6mm (completa) |  | m2 | 0,48 | 274,82 | 131,91 | 0,15 |
| 08.005 | Portão em tubo ferro galvanizado, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, com revestimento em pvc |  | m2 | 19,46 | 484,21 | 9.422,73 | 10,87 |
| 08.006 | Soleira em granito cinza, l = 15 cm, e = 2 cm |  | m | 1,50 | 24,69 | 37,04 | 0,04 |
| 08.007 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm |  | m | 4,58 | 28,20 | 129,16 | 0,15 |
| 09 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 854,45 | 0,99 |
| 09.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  | m2 | 10,06 | 9,75 | 98,09 | 0,11 |
| 09.002 | Revestimento cerâmico para piso ou calçada, Porto Ferreira, antiderrapante, ref. 43801 ou similar, dimensões 42x42 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | m2 | 10,06 | 54,04 | 543,64 | 0,63 |
| 09.003 | Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i |  | m | 17,10 | 12,44 | 212,72 | 0,25 |
| 10 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 25.800,27 | 29,77 |
| 10.001 | Cobertura em estrutura espacial em alumínio completa. Inclusive estrutura de suporte, fachadas laterais e telha em alumínio, conforme projeto arquitetônico. |  | m2 | 70,84 | 325,95 | 23.090,30 | 26,64 |
| 10.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado |  | m2 | 69,06 | 36,83 | 2.543,48 | 2,93 |
| 10.003 | Forro de gesso, em placas 60x60 cm |  | m2 | 10,06 | 16,55 | 166,49 | 0,19 |
| 11 | PINTURA |  |  |  |  | 500,18 | 0,58 |
| 11.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores |  | m2 | 39,54 | 12,65 | 500,18 | 0,58 |
| 12 | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 12.146,53 | 14,01 |
| 12.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 |  | m2 | 295,00 | 30,13 | 8.888,35 | 10,25 |
| 12.002 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | m | 48,45 | 12,19 | 590,61 | 0,68 |
| 12.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 8 cm, sobre colchão de areia. |  | m2 | 86,81 | 29,44 | 2.555,69 | 2,95 |
| 12.004 | Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão |  | m2 | 8,40 | 13,32 | 111,89 | 0,13 |
| 13 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3.703,45 | 4,27 |
| 13.001 | Bancada em granito cinza andorinha, larg=0,60 |  | m | 2,23 | 155,41 | 346,56 | 0,40 |
| 13.002 | Grama esmeralda em placas e plantas ornamentais (fornecimento e plantio) |  | m2 | 50,00 | 12,52 | 626,00 | 0,72 |
| 13.003 | Letreiro em alumínio |  | m2 | 1,70 | 719,14 | 1.222,54 | 1,41 |
| 13.004 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m |  | un | 2,00 | 628,78 | 1.257,56 | 1,45 |
| 13.005 | Limpeza geral - PAC |  | m2 | 363,46 | 0,69 | 250,79 | 0,29 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 86.679,87 | 100,00 |
| Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 10 de Outubro de 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aelson Oliveira Santos |  |  | Breno Diogo Lima Costa |  |  |  |  |
| Graduando em Engenharia Civil |  |  | Graduando em Engenharia Civil |  |  |  |  |
| Eng° Luiz Otávio Nogueira Sobral. |
| Chefe da Divisão de Projetos |  |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE |  |  |  |  |  |  |  |

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. |
| --- |
| PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| DIVISÃO DE PROJETOS - DIPRO |  |  |  |  |  |  |
| REFORMA DA GUARITA E PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO PROXIMO À ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5.795,51 | 6,63 |
| 01.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 8,00 | 185,89 | 1.487,12 | 1,70 |
| 01.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 24,00 | 128,29 | 3.078,96 | 3,52 |
| 01.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 295,00 | 1,30 | 383,50 | 0,44 |
| 01.004 | Locação de obra (edifícios) c/gabarito tábua contínua 15cm e pontalete 3X3" a cada 1,5m | m2 | 100,38 | 4,32 | 433,64 | 0,50 |
| 01.005 | Projeto estrutural, eletríco, logica, hidrosanitário e da estrutura metalica. | m2 | 70,84 | 5,82 | 412,29 | 0,47 |
| 02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1.132,27 | 1,29 |
| 02.001 | Demolição de alvenaria de bloco ceramico ou tijolo cerâmico | m3 | 4,92 | 11,98 | 58,94 | 0,07 |
| 02.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1,90 | 2,99 | 5,68 | 0,01 |
| 02.003 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 6,58 | 119,81 | 788,35 | 0,90 |
| 02.004 | Remoção de lavatório | un | 1,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 02.005 | Remoção de vaso sanitário | un | 1,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 02.006 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 2,00 | 92,54 | 185,08 | 0,21 |
| 02.007 | Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km) | m3xkm | 72,00 | 1,20 | 86,40 | 0,10 |
| 03 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1.519,42 | 1,74 |
| 03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 1,80 | 17,26 | 31,07 | 0,04 |
| 03.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 2,25 | 41,13 | 92,54 | 0,11 |
| 03.003 | Sub-base de solo cimento, com mistura em usina e material da própria escavação | m3 | 2,25 | 58,85 | 132,41 | 0,15 |
| 03.004 | Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1,00 | 1.244,54 | 1.244,54 | 1,42 |
| 03.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 1,22 | 15,46 | 18,86 | 0,02 |
| 04 | ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO |  |  |  | 12.431,64 | 14,21 |
| 04.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8, juntas de 2,0cm, chapiscada e rebocada nas duas faces | m2 | 60,18 | 46,14 | 2.776,71 | 3,17 |
| 04.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Portobello, linha Cetim Bianco, cor branco neve ou similar, pei-4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17,30 | 60,93 | 1.054,09 | 1,21 |
| 04.003 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, ngk ou similar, linha gran real, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | m2 | 47,60 | 180,69 | 8.600,84 | 9,83 |
| 05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E AR-CONDICIONADO |  |  |  | 8.203,75 | 9,38 |
| 05.001 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | pt | 6,00 | 58,02 | 348,12 | 0,40 |
| 05.002 | Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada) | pt | 1,00 | 87,90 | 87,90 | 0,10 |
| 05.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | un | 1,00 | 76,69 | 76,69 | 0,09 |
| 05.004 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | un | 1,00 | 67,18 | 67,18 | 0,08 |
| 05.005 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 9,00 | 91,67 | 825,03 | 0,94 |
| 05.006 | Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnolux ref 6487/240 ou similar), completa | un | 6,00 | 158,06 | 948,36 | 1,08 |
| 05.007 | Projetor fechado, em alumínio, com lente plana cristaltemperada, com suporte e fixação em aço galvanixado (ref. MA326) | un | 2,00 | 707,79 | 1.415,58 | 1,62 |
| 05.008 | Projetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de 400W e reator, Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou similar | un | 1,00 | 412,16 | 412,16 | 0,47 |
| 05.009 | Luminária de emergência 20 w | un | 2,00 | 55,99 | 111,98 | 0,13 |
| 05.010 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | m | 55,00 | 3,93 | 216,15 | 0,25 |
| 05.011 | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°c | m | 135,00 | 4,63 | 625,05 | 0,71 |
| 05.012 | Cabo de cobre isolado pvc unipolar seção 95mm², tensões 0.6/1KV (ligação a alimentação) | m | 45,00 | 52,18 | 2.348,10 | 2,68 |
| 05.013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 15,00 | 7,28 | 109,20 | 0,12 |
| 05.014 | Disjuntor unipolar até 30A | un | 5,00 | 7,68 | 38,40 | 0,04 |
| 05.015 | Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A X 240V - fornecimento/colocação | un | 1,00 | 41,82 | 41,82 | 0,05 |
| 05.016 | Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a | un | 1,00 | 232,30 | 232,30 | 0,27 |
| 05.017 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1,00 | 299,73 | 299,73 | 0,34 |
| 06 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 742,59 | 0,85 |
| 06.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 3,00 | 50,31 | 150,93 | 0,17 |
| 06.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1,00 | 56,02 | 56,02 | 0,06 |
| 06.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2,00 | 40,62 | 81,24 | 0,09 |
| 06.004 | Forn./Assentamento registro gaveta bruto 1 pol | un | 1,00 | 37,70 | 37,70 | 0,04 |
| 06.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 15,00 | 13,63 | 204,45 | 0,23 |
| 06.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | m | 15,00 | 14,15 | 212,25 | 0,24 |
| 07 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 1.320,19 | 1,51 |
| 07.001 | Bacia sanitaria convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico | un | 1,00 | 243,50 | 243,50 | 0,28 |
| 07.002 | Chuveiro elétrico | un | 1,00 | 54,25 | 54,25 | 0,06 |
| 07.003 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão inox, válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 1,00 | 295,34 | 295,34 | 0,34 |
| 07.004 | Kit de acessórios para banheiro ABS e alumínio com 5 peças ( Linha Genebra) ref.50500 ou similar | un | 1,00 | 39,64 | 39,64 | 0,05 |
| 07.005 | Vidro temperado 8 mm, com ferragens (box sanitário) | m2 | 2,52 | 272,80 | 687,46 | 0,79 |
| 08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13.691,25 | 15,65 |
| 08.001 | Porta alumínio abrir tipo veneziana com 1 ou 2 folhas | m2 | 1,90 | 487,90 | 927,01 | 1,06 |
| 08.002 | Porta em madeira mista, lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 | 276,37 | 276,37 | 0,32 |
| 08.003 | Fornecimento e montagem de painel em vidro blindado e=56 mm | m2 | 4,16 | 640,58 | 2.664,81 | 3,05 |
| 08.004 | Basculante em alumínio anodizado, preto fosco, com painéis de vidro 6mm (completa) | m2 | 0,48 | 300,97 | 144,47 | 0,17 |
| 08.005 | Portão em tubo ferro galvanizado, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, com revestimento em pvc | m2 | 19,46 | 484,21 | 9.422,73 | 10,77 |
| 08.006 | Soleira em granito cinza, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 1,50 | 24,69 | 37,04 | 0,04 |
| 08.007 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 4,58 | 47,78 | 218,83 | 0,25 |
| 09 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 865,32 | 0,99 |
| 09.001 | Regularização piso cimento/areia 1:3 e=2,5cm | m2 | 10,06 | 10,83 | 108,95 | 0,12 |
| 09.002 | Revestimento cerâmico para piso ou calçada, Porto Ferreira, antiderrapante, ref. 43801 ou similar, dimensões 42x42 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10,06 | 54,04 | 543,64 | 0,62 |
| 09.003 | Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 17,10 | 12,44 | 212,72 | 0,24 |
| 10 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 25.233,52 | 28,85 |
| 10.001 | Cobertura em estrutura espacial em alumínio completa. Inclusive estrutura de suporte, fachadas laterais e telha em alumínio, conforme projeto arquitetônico. | m2 | 70,84 | 325,95 | 23.090,30 | 26,40 |
| 10.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado | m2 | 69,06 | 28,97 | 2.000,67 | 2,29 |
| 10.003 | Forro de gesso, em placas 60x60 cm | m2 | 10,06 | 14,17 | 142,55 | 0,16 |
| 11 | PINTURA |  |  |  | 500,18 | 0,57 |
| 11.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 39,54 | 12,65 | 500,18 | 0,57 |
| 12 | ESTACIONAMENTO |  |  |  | 12.497,31 | 14,29 |
| 12.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m2 | 295,00 | 30,13 | 8.888,35 | 10,16 |
| 12.002 | Meio-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 | m | 48,45 | 19,43 | 941,38 | 1,08 |
| 12.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 8 cm, sobre colchão de areia. | m2 | 86,81 | 29,44 | 2.555,69 | 2,92 |
| 12.004 | Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão | m2 | 8,40 | 13,32 | 111,89 | 0,13 |
| 13 | DIVERSOS |  |  |  | 3.539,82 | 4,05 |
| 13.001 | Bancada em granito cinza andorinha, larg=0,60 | m | 2,23 | 155,41 | 346,56 | 0,40 |
| 13.002 | Grama esmeralda em placas | m2 | 50,00 | 14,37 | 718,50 | 0,82 |
| 13.003 | Letreiro em alumínio | m2 | 1,70 | 719,14 | 1.222,54 | 1,40 |
| 13.004 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2,00 | 464,37 | 928,74 | 1,06 |
| 13.005 | Limpeza geral - PAC | m2 | 363,46 | 0,89 | 323,48 | 0,37 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 87.472,77 | 100,00 |
| Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 10 de Outubro de 2008 |  |  |  |  |  |  |
| Aelson Oliveira Santos |  | Breno Diogo Lima Costa |  |  |  |  |
| Graduando em Engenharia Civil |  | Graduando em Engenharia Civil |  |  |  |  |
| Eng° Luiz Otávio Nogueira Sobral. |
| Chefe da Divisão de Projetos |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |